**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации городского округа «Вуктыл»**

**от 24 июля 2017 г. № 07/688**

**Об утверждении Реестра источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл»**

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики Коми от 25 мая 2012 года № 210-р утвержденными Методическими рекомендациями по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в Республике Коми, в целях обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» согласно приложению.

2. Рекомендовать начальнику Вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны Республики Коми:

1) принять к сведению утверждаемый Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл»;

2) при проведении инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории хозяйствующих субъектов, информацию о выявленных нарушениях направить в адрес хозяйствующих субъектов и в администрацию городского округа «Вуктыл».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя администрации

городского округа «Вуктыл» О.Б. Бузуляк

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от 24 июля 2017 года № 07/688

(приложение)

**РЕЕСТР**

**источников наружного противопожарного водоснабжения,**

**расположенных на территории городского округа «Вуктыл»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место расположения источников наружного противопожарного водоснабжения**  **(адресная привязка)** | **№**  **ПГ (ПВ)** | **Тип**  **и характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения** | **Правообладатель пожарного гидранта (водоема)** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пожарные гидранты и водоемы, расположенные на объектах различных форм собственности на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | |
| 1. | ул. Таежная, д. 6 | | ПГ  № 1 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 2. | ул. Таежная, д. 3 | | ПГ  № 2 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 3. | ул. Таежная, д. 3 | | ПГ  № 3 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 4. | ул. Таежная, д. 1 а | | ПГ  № 4 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 5. | ул. Таежная, д. 1 | | ПГ  № 5 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 6. | ул. Таежная, д. 1 | | ПГ  № 6 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 7. | ул. Таежная, д. 4 | | ПГ  № 7 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 8. | ул. Таежная, д. 4 | | ПГ  № 8 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 9. | ул. 60 лет Октября, д. 21 | | ПГ  № 9 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 10. | ул. 60 лет Октября, д. 21 | | ПГ  № 10 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 11. | ул. Комсомольская, д. 29 | | ПГ  № 11 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 12. | ул. Комсомольская, д. 31 | | ПГ  № 12 | | Т-150 | ООО «Аквасервис» |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 13. | ул. Коммунистическая, д. 14 | | ПГ  № 13 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 14. | ул. Коммунистическая, д. 9 | | ПГ  № 14 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 15. | ул. Коммунистическая, д. 9 (трансформаторная подстанция) | | ПГ  № 15 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 16. | ул. Комсомольская, д. 23 | | ПГ  № 16 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 17. | ул. Коммунистическая, д. 8 | | ПГ  № 17 | | Т-150 | Храм Благовещения Пресвятой Богородицы |
| 18. | ул. Коммунистическая, д. 8 | | ПГ  № 18 | | Т-150 | Храм Благовещения Пресвятой Богородицы |
| 19. | ул. Комсомольская, д. 18 | | ПГ  № 19 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 20. | ул. 60 лет Октября, д. 19 | | ПГ  № 20 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 21. | ул. 60 лет Октября, д. 19 | | ПГ  № 21 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 22. | ул. 60 лет Октября, д. 8 | | ПГ  № 22 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 23. | ул. 60 лет Октября, д. 8 б | | ПГ  № 23 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 24. | ул. Комсомольская, д. 16 | | ПГ  № 24 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 25. | ул. 60 лет Октября, д. 7 | | ПГ  № 25 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 26. | ул. Комсомольская, д. 4 | | ПГ  № 26 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 27. | ул. 60 лет Октября, д. 4 | | ПГ  № 27 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 28. | ул. 60 лет Октября, д. 4 | | ПГ  № 28 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 29. | ул. Газовиков, д. 1 | | ПГ  № 29 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 30. | Пионерский проезд, д. 13 | | ПГ  № 30 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 31. | Пионерский проезд, д. 11 | | ПГ  № 31 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 32. | Пионерский проезд, д. 1 а | | ПГ  № 32 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 33. | Пионерский проезд, д. 5 | | ПГ  № 33 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 34. | ул. Коммунистическая, д. 4 | | ПГ  № 34 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 35. | ул. Пионерская, д. 15 | | ПГ  № 35 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 36. | ул. Пионерская, д. 11 | | ПГ  № 36 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 37. | ул. Пионерская, д. 20 | | ПГ  № 37 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 38. | ул. Пионерская, д. 17 | | ПГ  № 38 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 39. | ул. Печорская, д. 3 | | ПГ  № 39 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 40. | ул. Печорская, д. 6 | | ПГ  № 40 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 41. | РСУ ВГПУ, ВГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар» | | ПГ  №41 | | К-100 | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 42. | ул. Печорская, д. 11 | | ПГ  № 42 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 43. | ул. Печорская, д. 12 | | ПГ  № 43 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 44. | ул. Пионерская, д. стояночный комплекс ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | | ПГ  № 44 | | К-150 | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 45. | ул. Пионерская, д.6 а (магазин) | | ПГ  № 45 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 46. | РММ АК-2 УТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Ухта», производственная зона | | ПГ  № 47 | | К-150 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 47. | КВГМ - 30 ООО «Аквасервис» производственная зона | | ПГ  № 48 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 48. | Боксы АТК на базе горводоконала | | ПГ  № 49 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 49. | на дороге между Геофизикой и базой «Аквасервис» промзона | | ПГ  № 50 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 50. | АКДС, ВЛПУМГ КС-3 ООО «Газпром трансгаз Ухта» производственная зона | | ПГ  № 51 | | К-150 | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 51. | база ООО «САВ-ТрансАвто», производственная зона | | ПГ  № 52 | | К-150 | ООО  «САВ-ТрансАвто» |
| 52. | территория базы ООО «Севергазторг» производственная зона | | ПГ  № 53 | | К-150 | ООО «Севергазторг» |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 53. | производственная зона (бывшая АЗС №36) | | ПГ  № 55 | | Т-150 | ООО «Аквасервис» |
| 54. | Аэропорт | | ПГ  № 57 | | Т-150 | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 55. | База ООО «Аквасервис» производственная зона | | ПГ  № 58 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 56. | КФХ Недолужко Н.А.  (совхоз, перед КПП) | | ПГ  № 59 | | К-150 | КФХ Недолужко Н.А. |
| 57. | КФХ Недолужко Н.А. (напротив телятника) | | ПГ  № 60 | | К-150 | КФХ Недолужко Н.А. |
| 58. | КФХ Недолужко Н.А. (напротив силосных траншей) | | ПГ  № 61 | | К-150 | КФХ Недолужко Н.А. |
| 59. | КФХ Недолужко Н.А. (напротив теплиц) | | ПГ  № 62 | | К-150 | КФХ Недолужко Н.А. |
| 60. | ВУИ и РС ООО «Газпром подземремонт Оренбург» | | ПГ  № 63 | | К-150 | ВУИ и РС  ООО «Газпром подземремонт Оренбург» |
| 61. | АКДС, ВЛПУМГ КС-3 ООО «Газпром трансгаз Ухта» производственная зона | | ПГ  № 64 | | К-150 | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 62. | Вуктыльский цех технологической связи ООО «Газпром трансгаз Ухта», производственная зона | | ПГ  № 65 | | К-150 | ООО «Аквасервис» |
| 63. | Аэропорт (по грунтовой дороге к складам ГСМ) | | ПВ | | V-50 м3 | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 64. | Аэропорт (слева на территории склада ГСМ) | | ПВ | | V-50 м3 | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 65. | Аэропорт (справа на территории склада ГСМ) | | ПВ | | V-50 м3 | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 66. | АЗС № 336 | | ПВ | | V-60 м3 | ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» |
| 67. | АЗС № 336 | | ПВ | | V-60 м3 | ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» |
| 68. | Филиал «Газпром добыча Краснодар» - линейное производственное управление межпромысловых трубороводов Вуктыльский ЛЭС (Северное ЛПУМГ),  производственная зона | | ПВ | | V-50 м3 | Филиал «Газпром добыча Краснодар» - линейное производственное управление межпромысловых трубороводов Вуктыльский ЛЭС |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 69. | Вуктыльский дорожный участок УТТ и СТ,  производственная зона | | ПВ | | V-50 м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 70. | Вуктыльский дорожный участок УТТи СТ,  производственная зона | | ПВ | | V-50 м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 71. | Растворо-бетонный узел,  производственная зона | | ПВ | | V-25м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 72. | Растворо-бетонный узел,  производственная зона | | ПВ | | V-25м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 73. | АЗС УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  производственная зона | | ПВ | | V-50м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 74. | АЗС УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  производственная зона | | ПВ | | V-50м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 75. | АК №1 УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  (на территории у бокса № 3) | | ПВ | | V-50м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 76. | АК №1 УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  (на территории у бокса № 1) | | ПВ | | V-50м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 77. | База ООО «Вуктылстройсервис» бывшая ТК № 3), производственная зона | | ПВ | | V-50м3 | ООО «Вуктылстройсервис» |
| 78. | База ООО Нефтедорстрой  (ул. Строительная), | | ПВ | | V-50м3 | ООО «Нефтедорстрой» |
| 79. | База ООО Нефтедорстрой  (ул. Строительная) | | ПВ | | V-25м3 | ООО «Нефтедорстрой» |
| 80. | База Бершадского В.Н.  (бывший кооператив «Озерный») | | ПВ | | V-50м3 | Бершадский В.Н. |
| 81. | Вуктыльский УИРС ООО «Газпром подземремонт Оренбург», производственная зона (бывший ЦКРС) | | ПВ | | V-50м3 | Вуктыльский  УИРС ООО «Газпром подземремонт Оренбург» |
| 82. | Вуктыльскиий РТРС ФГУП РТПЦ РК (телевышка) | | ПВ | | V-50м3 | Вуктыльскиий РТРС ФГУП РТПЦ РК |
| 83. | Вуктыльскиий РТРС ФГУП РТПЦ РК (телевышка) | | ПВ | | V-50м3 | Вуктыльскиий РТРС ФГУП РТПЦ РК |
| 84. | ул. Первомайская район ж/д  № 7 | | ПВ | | V-50м3 | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 85. | ул. Первомайская район ж/д  № 7 | | ПВ | | V-50м3 | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| **Пожарные гидранты и водоемы, расположенные на объектах ВЛПУМГ**  **ООО «Газпром трансгаз Ухта** | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 86. | КС-3 (насосная 2 подъема) | ПГ  № 1 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 87. | КС-3 (КЦ-3) | ПГ  № 2 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 88. | КС-3 (КЦ-3) | ПГ  № 3 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 89. | КС-3 (КЦ-3) | ПГ  № 4 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 90. | КС-3 (РДП-3) | ПГ  № 5 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 91. | КС-3 (столовая) | ПГ  № 6 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 92. | КС-3 (КЦ-4) | ПГ  №7 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 93. | КС-3 (КЦ-4) | ПГ  №8 | | Т-150 | | ВЛПУМГ КС-3 ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 94. | КС-3 (ПЭБ КЦ-2) | ПГ  № 9 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3 ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 95. | КС-3 (КЦ-2 укрытие 1.2.) | ПГ  № 10 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 96. | КС-3 (СЭБ-РЭБ) | ПГ  № 11 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 97. | КС-3 (Центр.мат.склад) | ПГ  №12 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 98. | КС-3 (АЗС) | ПГ  №13 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 99. | КС-3 (АЗС) | ПГ  №14 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 100. | КС-3 (ЦДС) | ПГ  № 15 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 101. | КС-3 (КЦ-4) | ПГ  № 16 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 102. | КС-3 (КЦ-4) | ПГ  № 17 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 103. | КС-3 (ГПА-50) | ПГ  № 18 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 104. | КС-3 УПТИГ КЦ-4 | ПГ  № 19 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 105. | КС-3 КЦ-4 | ПГ  № 20 | | К-225 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 106. | КС-3 КЦ-4 | ПГ  № 21 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 107. | КС-3 (Бокс-3) | ПГ  № 22 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 108. | КС-3 (Бокс-3) | ПГ  № 23 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 109. | КС-3 (УПТИГ КЦ-5) | ПГ  № 24 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 110. | КС-3 (КЦ-5) | ПГ  № 25 | | К-225 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 111. | КС-3 (КЦ-5) | ПГ  № 26 | | К-225 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 112. | КС-3 (КЦ-5) | ПГ  № 27 | | К-225 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 113. | КС-3 (КЦ-5) | ПГ  № 28 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 114. | КС-3 (КЦ-5) | ПГ  № 29 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 115. | КС-3 (пождепо) | ПГ  № 30 | | Т-110 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 116. | КС-3 (КЦ-2) | ПГ  № 31 | | К-225 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 117. | КС-3 (котельная) | ПГ  № 32 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 118. | КС-3 (материальный склад) | ПГ  № 33 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 119. | КС-3 (материальный склад) | ПГ  № 34 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 120. | КС-3 (стояночный бокс) | ПГ  № 35 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 121. | КС-3 (магазин) | ПГ  № 36 | | К-225 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 122. | КС-3 (бокс-2) | ПГ  № 37 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 123. | КС-3 (ЦРП) | ПГ  № 38 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 124. | КС-3 (КЦ-2) | ПГ  № 39 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 125. | Пожарный водоем на насосной 2 подъема КС-3 | ПВ-700 | | Производственно-противопожарный | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 126. | Пожарный водоем на насосной 2 подъема КС-3 | ПВ-700 | | Производственно-противопожарный | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 127. | Пожарный водоем на насосной 2 подъема КС-3 | ПВ-100 | | Хозяйственно-питьевой | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 128. | Пожарный водоем на насосной 2 подъема КС-3 | ПВ-100 | | Хозяйственно-питьевой | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 129. | Резервуар запаса воды | ПВ-50 | | Резервуар запаса воды | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром  трансгаз Ухта» |
| **Пожарные гидранты и водоемы, расположенные на объектах ВГПУ**  **ООО «Газпром добыча Краснодар»** | | | | | | |
| 130. | УКПГ-1 (насосная 2 подъема) | ПГ  № 1 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 131. | УКПГ-1 (насосная 2под.) | ПГ  № 2 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 132. | УКПГ-1 (Блок НТС № 1) | ПГ  № 3 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 133. | УКПГ-1 (Блок НТС № 2) | ПГ  № 4 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 134. | УКПГ-1 (Блок НТС № 3) | ПГ  № 5 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 135. | УКПГ-1 (операторная) | ПГ  № 6 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 136. | УКПГ-1 (склад метанола) | ПГ  № 7 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 137. | УКПГ-1 (блок выветривания цехов) | ПГ  № 8 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 138. | УКПГ-1 (метрология) | ПГ  № 9 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 139. | УКПГ-1 (котельная) | ПГ  № 10 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 140. | УКПГ-1 (газонаполнительная станция) | ПГ  № 11 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 141. | УКПГ-2 (КПП) | ПГ  № 1 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 142. | УКПГ-2 (насосная 2 под.) | ПГ  № 2 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 143. | УКПГ-2 (блок НТС №1) | ПГ  № 3 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 144. | УКПГ-2 (блок НТС №2) | ПГ  № 4 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 145. | УКПГ-2 (блок НТС №3) | ПГ  № 5 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 146. | УКПГ-2  (метанольная насосная) | ПГ  № 6 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 147. | УКПГ-2 (операторная) | ПГ  № 7 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 148. | УКПГ-2  (станция пожаротушения) | ПГ  № 8 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 149. | ЦКППГиК (котельная) | ПГ  № 1 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 150. | ЦКППГиК (компрессорная станция) | ПГ  № 2 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 151. | ЦКППГиК (УИХ) | ПГ  № 3 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 152. | ЦКППГиК (УПП) | ПГ  № 4 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 153. | ЦКППГиК (УПП) | ПГ  № 5 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 154. | ЦКППГиК (резервуарный парк) | ПГ  № 6 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 155. | ЦКППГиК (резервуарный парк) | ПГ  № 7 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 156. | ЦКППГиК (резервуарный парк) | ПГ  № 8 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 157. | ЦКППГиК (резервуарный парк) | ПГ  № 9 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 158. | ЦКППГиК (резервуарный парк) | ПГ  № 10 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 159. | ЦКППГиК (резервуарный парк) | ПГ  № 11 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 160. | ЦКППГиК (НПК) | ПГ  № 12 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 161. | ЦКППГиК (БВЦ) | ПГ  № 13 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 162. | ЦКППГиК (ПЗГ-2) | ПГ  № 14 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 163. | ЦКППГиК (ПЗГ-1) | ПГ  № 15 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 164. | ЦКППГиК (Склад ГСМ) | ПГ  № 16 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 165. | ЦКППГиК (ПЗГ-2) | ПГ  № 17 | | Т-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 166. | ЦКППГиК (ПЗГ-2) | ПГ  № 18 | | Т-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 167. | ЦКППГиК  (насосная резервуарного парка) | ПГ  № 19 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 168. | ЦКППГиК  УРМ, операторная | ПГ  № 20 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 169. | ЦКППГиК  УРМ, материальный склад | ПГ  № 21 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 170. | ЦКППГиК  УРМ, склад метанола | ПГ  № 22 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 171. | ЦКППГиК  очистные сооружения | ПГ  № 23 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 172. | ЦКППГиК  очистные сооружения | ПГ  № 24 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 173. | ЦКППГиК  очистные сооружения | ПГ  № 25 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 174. | ЦКППГиК  насосная резервуарного парка | ПГ  № 26 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 175. | УКПГ-4 (насосная 2 под) | ПГ  № 1 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 176. | УКПГ-4 (КПП) | ПГ  № 2 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 177. | УКПГ-4 (БВЦ) | ПГ  № 3 | | К-150 | | ВГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 178. | УКПГ-4 (метанольная насосная) | ПГ  № 4 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 179. | УКПГ-4 (операторная) | ПГ  № 5 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 180. | УКПГ-4 (Блок НТС) | ПГ  № 6 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 181. | УКПГ-5 (Блок НТС) | ПГ  № 1 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 182. | УКПГ-5 (мастерская) | ПГ  № 2 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 183. | УКПГ-5 (метанольная насосная) | ПГ  № 3 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 184. | УКПГ-5 (КПП) | ПГ  № 4 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 185. | УКПГ-8  (насосная 2 под.) | ПГ  № 1 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 186. | УКПГ-8  (склад раствора п/о) | ПГ  № 2 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 187. | УКПГ-8  (метанольная насосная) | ПГ  № 3 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 188. | УКПГ-8  (Блок НТС) | ПГ  № 4 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 189. | УКПГ-8  (Блок НТС) | ПГ  № 5 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 190. | УКПГ-8  (БДТИ) | ПГ  № 6 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 191. | УКПГ-8  (БДТИ) | ПГ  № 7 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 192. | АТЦ (склад) | ПГ  № 1 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 193. | АТЦ (КПП) | ПГ  № 2 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 194. | АТЦ (стояночн.бокс) | ПГ  № 3 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 195. | ЦПМ (насосная 2 под.) | ПГ  № 1 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 196. | ЦПМ (админ.здание) | ПГ  № 2 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 197. | ЦПМ (админ.здание) | ПГ  № 3 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 198. | ЦПМ (резервуар.парк) | ПГ  № 4 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 199. | ЦПМ (резервуар.парк) | ПГ  № 5 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 200. | ЦПМ резервуар.выход | ПГ  № 6 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 201. | ЦПМ (котельная) | ПГ  № 7 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 202. | ЦПМ (АЗС) | ПГ  № 8 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 203. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 1 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 204. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 2 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 205. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 3 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 206. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 4 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 207. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 5 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 208. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 6 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 209. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 7 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 210. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 8 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 211. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 9 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 212. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 10 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 213. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 11 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 214. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 12 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 215. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 13 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 216. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 14 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 217. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 15 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 218. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 16 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 219. | ДКС ДКЦ № 1 | ПГ  № 17 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 220. | ДКС ДКЦ № 1 | ПГ  № 18 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 221. | ДКС ДКЦ № 1 | ПГ  № 19 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 222. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №1 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 223. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №2 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 224. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №3 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 225. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №4 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 226. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №5 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 227. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №6 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 228. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №7 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 229. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №8 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 230. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №9 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 231. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №10 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 232. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения (в/п Светлый ) | ПВ  №1 | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 233. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения (в/п Светлый ) | ПВ  №2 | | V-25 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 234. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения (Югыд УПНГ) | ПВ  №3 | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 235. | УКПГ Западно-Соплеского  месторождения (Югыд УПНГ) | ПВ  №4 | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 236. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения (УКПГ Западного Соплеска) | ПВ  №5 | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 237. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения (УКПГ Западного Соплеска) | ПВ  №6 | | V-25 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 238. | УКПГ-1 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-250 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 239. | УКПГ-1 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-250 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 240. | УКПГ-2 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-250 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 241. | УКПГ-2 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-250 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 242. | ЦКППГиК  (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-1000 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 243. | ЦКППГиК  (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-700 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 244. | ЦКППГиК  (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-700 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 245. | УКПГ-4  (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-250 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 246. | УКПГ-4 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-250 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 247. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 248. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 249. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 250. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 251. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 252. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 253. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 254. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 255. | УКПГ-8 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-400 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 256. | АТЦ (КПП) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 257. | ОМТС (КПП) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 258. | ОМТС (возле склада) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 259. | ЦПМ  (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-1000 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 260. | ЦПМ  (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 261. | ДКС (насосная 2 подъема ДКЦ-3) | ПВ | | V-400 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 262. | ДКС (насосная 2 подъема ДКЦ-3) | ПВ | | V-400 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 263. | ДКС (насосная 2 подъема ДКЦ-1) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 264. | ДКС (насосная 2 подъема ДКЦ-1) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО  «Газпром добыча Краснодар» |
| 265. | ДКС (насосная 2 подъема ДКЦ-1) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| 266. | ДКС (насосная 2 подъема ДКЦ-1) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» |
| **Пожарные гидранты и водоемы, расположенные**  **в сельских населенных пунктах городского округа «Вуктыл»** | | | | | | |
| 267. | п. Лемтыбож,  ул. Лесная, д. 11 | ПВ  №1 | | V-50м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 268. | п. Лемтыбож,  ул. Печорская, д. 26 | ПВ  №2 | | V-13м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 269. | п. Лемтыбож,  ул. Печорская, д. 2 | ПВ  №3 | | V-19м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 270. | п. Лемтыбож,  ул. Лесная, д. 18 |  | | Водонапорная башня | | ООО «Аквасервис» |
| 271. | п. Усть-Соплеск,  ул. Лесная, д. 1 | ПВ  №1 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 272. | п. Усть-Соплеск,  ул. Школьная, д. 4 | ПВ  №2 | | V-75 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 273. | п. Усть-Соплеск,  ул. Набережная, д. 9 | ПВ  №3 | | V-75 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 274. | п. Усть-Соплеск,  ул. Школьная, д. 18 | ПВ  №4 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 275. | п. Усть-Соплеск,  ул. Школьная, д. 9 |  | | Водонапорная башня  V-10 м3 | | ООО «Аквасервис» |
| 276. | с. Подчерье,  ул. Зарубина, д. 36 | ПВ  №1 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 277. | с. Подчерье,  ул. Гагарина, д. 20 | ПВ  №2 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 278. | с. Подчерье,  ул. Зарубина, д. 24 | ПВ  №3 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 279. | с. Подчерье,  ул. Набережная, д. 1 | ПВ  №4 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 280. | с. Подчерье  ул. Лесная, д. 16 | ПВ  №5 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 281. | с. Подчерье  ул. Советская, д. 5 | ПВ  №6 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 282. | с. Подчерье, ул. Кооперативная | ПВ  №7 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 283. | с. Подчерье, ул. Кооперативная, д. 12 | ПВ  №8 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 284. | с. Подчерье, ул. Гагарина, котельная |  | | Водонапорная башня  V-50 м3 | | ООО «Аквасервис» |
| 285. | с. Подчерье, ул. Советская |  | | Водонапорная башня  V-30 м3 | | ООО «Аквасервис» |
| 286. | с. Подчерье,  ул. Кооперативная |  | | Водонапорная башня  V-50 м3 | | ООО «Аквасервис» |
| 287. | п. Кырта, ул. Осипова, д. 24 | ПВ | | V-25 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 288. | п. Кырта, ул. Осипова, д. 31 | ПВ | | V-25 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 289. | п. Кырта, ул. Береговая, д. 15 | ПВ | | V-50 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 290. | с. Дутово, ул. Гагарина, д. 35 | ПВ  №1 | | V-50 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 291. | с. Дутово, ул. Советская, д. 1 | ПВ  №2 | | V-50 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 292. | с. Дутово,  пер. Центральный, д. 17 | ПВ  №3 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 293. | с. Дутово  пер. Аптечный, д. 2 | ПВ  №4 | | V-25 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 294. | с. Дутово,  ул. Комсомольская, д. 56 | ПВ  №5 | | V-79 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 295. | с. Дутово,  ул. Набережная, д. 19 | ПВ  №6 | | V-71 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 296. | с. Дутово, ул. Гагарина, 13 | ПВ  №7 | | V- 200 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 297. | с. Дутово, ул. Гагарина, д. 21 | ПВ  №8 | | V-50 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 298. | с. Дутово, ул. Молодежная, 21 | ПВ  №9 | | V-300 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 299. | с. Дутово, ул. Молодежная, 2 а | ПВ  №10 | | V-60 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 300. | с. Дутово,  ул. Набережная, д. 27 |  | | Водонапорная башня  V-39 м3 | | ООО «Аквасервис» |
| 301. | с. Лёмты,  ул. 40 лет Победы, д. 36 | ПВ  №1 | | V-11 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 302. | с. Лёмты,  ул. 40 лет Победы, д. 3 | ПВ  №2 | | V-11 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 303. | с. Лёмты,  ул. Юбилейная, д. 17 | ПВ  №3 | | V-11 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 304. | с. Лёмты,  ул. 40 лет Победы, д. 32 |  | | Водонапорная башня  V-12 м3 | | ООО «Аквасервис» |
| 305. | с. Шердино  ул. Клубная, д. 2 | ПВ  №1 | | V-50 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 306. | с. Шердино  ул. Строителей, д. 1 | ПВ  №2 | | V-40 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |
| 307. | с. Шердино  ул. Молодежная, д. 6 | ПВ  №3 | | V-24 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» |