1. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
2. **администрации городского округа «Вуктыл»**
3. **от 10 июня 2019 г. № 06/703**
4. **О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 24 июля 2017 года № 07/688 «Об утверждении Реестра источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл»**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики Коми от 25 мая 2012 года № 210-р (далее - распоряжение) и утвержденными распоряжением Методическими рекомендациями по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в Республике Коми, в целях обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и в связи с строительством нового источника противопожарного водоснабжения в селе Подчерье (деревенская часть) администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 24 июля 2017 года № 07/688 «Об утверждении Реестра источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» следующее изменение:

реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл», утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководитель

администрации городского округа «Вуктыл» Г.Р. Идрисова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации городского округа «Вуктыл»

от 10 июня 2019 года № 06/703

«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от «24» июля 2017 года № 07/688

(приложение)

**РЕЕСТР**

**источников наружного противопожарного водоснабжения,**

**расположенных на территории городского округа «Вуктыл»**

| **№ п/п** | **Место расположения источников наружного противопожарного водоснабжения**  **(адресная привязка)** | | **№**  **ПГ (ПВ)** | | **Тип**  **и характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения** | | **Правообладатель пожарного гидранта (водоема)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| **Пожарные гидранты и водоемы, расположенные на объектах различных форм собственности на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | |
| 1. | ул. Таежная, д. 6 | | ПГ  № 1 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 2. | ул. Таежная, д. 3 | | ПГ  № 2 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 3. | ул. Таежная, д. 3 | | ПГ  № 3 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 4. | ул. Таежная, д. 1 а | | ПГ  № 4 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 5. | ул. Таежная, д. 1 | | ПГ  № 5 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 6. | ул. Таежная, д. 1 | | ПГ  № 6 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 7. | ул. Таежная, д. 4 | | ПГ  № 7 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 8. | ул. Таежная, д. 4 | | ПГ  № 8 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 9. | ул. 60 лет Октября, д. 21 | | ПГ  № 9 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 10. | ул. 60 лет Октября, д. 21 | | ПГ  № 10 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
| 11. | ул. Комсомольская, д. 29 | | ПГ  № 11 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 12. | ул. Комсомольская, д. 31 | | ПГ  № 12 | | Т-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 13. | ул. Коммунистическая, д. 14 | | ПГ  № 13 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 14. | ул. Коммунистическая, д. 9 | | ПГ  № 14 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 15. | ул. Коммунистическая, д. 9 (трансформаторная подстанция) | | ПГ  № 15 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 16. | ул. Комсомольская, д. 23 | | ПГ  № 16 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 17. | ул. Коммунистическая, д. 8 | | ПГ  № 17 | | Т-150 | Храм Благовещения Пресвятой Богородицы | |
| 18. | ул. Коммунистическая, д. 8 | | ПГ  № 18 | | Т-150 | Храм Благовещения Пресвятой Богородицы | |
| 19. | ул. Комсомольская, д. 18 | | ПГ  № 19 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 20. | ул. 60 лет Октября, д. 19 | | ПГ  № 20 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 21. | ул. 60 лет Октября, д. 19 | | ПГ  № 21 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 22. | ул. 60 лет Октября, д. 8 | | ПГ  № 22 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 23. | ул. 60 лет Октября, д. 8 б | | ПГ  № 23 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 24. | ул. Комсомольская, д. 16 | | ПГ  № 24 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 25. | ул. 60 лет Октября, д. 7 | | ПГ  № 25 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 26. | ул. Комсомольская, д. 4 | | ПГ  № 26 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 27. | ул. 60 лет Октября, д. 4 | | ПГ  № 27 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 28. | ул. 60 лет Октября, д. 4 | | ПГ  № 28 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 29. | ул. Газовиков, д. 1 | | ПГ  № 29 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 30. | Пионерский проезд, д. 13 | | ПГ  № 30 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 31. | Пионерский проезд, д. 11 | | ПГ  № 31 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
| 32. | Пионерский проезд, д. 1 а | | ПГ  № 32 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 33. | Пионерский проезд, д. 5 | | ПГ  № 33 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 34. | ул. Коммунистическая, д. 4 | | ПГ  № 34 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 35. | ул. Пионерская, д. 15 | | ПГ  № 35 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 36. | ул. Пионерская, д. 11 | | ПГ  № 36 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 37. | ул. Пионерская, д. 20 | | ПГ  № 37 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 38. | ул. Пионерская, д. 17 | | ПГ  № 38 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 39. | ул. Печорская, д. 3 | | ПГ  № 39 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 40. | ул. Печорская, д. 6 | | ПГ  № 40 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 41. | РСУ ВГПУ, ВГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар» | | ПГ  №41 | | К-100 | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 42. | ул. Печорская, д. 11 | | ПГ  № 42 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 43. | ул. Печорская, д. 12 | | ПГ  № 43 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 44. | ул. Пионерская, д. стояночный комплекс ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | | ПГ  № 44 | | К-150 | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 45. | ул. Пионерская, д.6 а (магазин) | | ПГ  № 45 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 46. | РММ АК-2 УТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Ухта», производственная зона | | ПГ  № 47 | | К-150 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 47. | КВГМ - 30 ООО «Аквасервис» производственная зона | | ПГ  № 48 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 48. | Боксы АТК на базе горводоконала | | ПГ  № 49 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 49. | на дороге между Геофизикой и базой «Аквасервис» промзона | | ПГ  № 50 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 50. | АКДС, ВЛПУМГ КС-3 ООО «Газпром трансгаз Ухта» производственная зона | | ПГ  № 51 | | К-150 | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
| 51. | база ООО «САВ-ТрансАвто», производственная зона | | ПГ  № 52 | | К-150 | ООО  «САВ-ТрансАвто» | |
| 52. | территория базы ООО «Севергазторг» производственная зона | | ПГ  № 53 | | К-150 | ООО «Севергазторг» | |
| 53. | производственная зона (бывшая АЗС №36) | | ПГ  № 55 | | Т-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 54. | Аэропорт | | ПГ  № 57 | | Т-150 | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 55. | База ООО «Аквасервис» производственная зона | | ПГ  № 58 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 56. | КФХ Недолужко Н.А.  (совхоз, перед КПП) | | ПГ  № 59 | | К-150 | КФХ Недолужко Н.А. | |
| 57. | КФХ Недолужко Н.А. (напротив телятника) | | ПГ  № 60 | | К-150 | КФХ Недолужко Н.А. | |
| 58. | КФХ Недолужко Н.А. (напротив силосных траншей) | | ПГ  № 61 | | К-150 | КФХ Недолужко Н.А. | |
| 59. | КФХ Недолужко Н.А. (напротив теплиц) | | ПГ  № 62 | | К-150 | КФХ Недолужко Н.А. | |
| 60. | ВУИ и РС ООО «Газпром подземремонт Оренбург» | | ПГ  № 63 | | К-150 | ВУИ и РС  ООО «Газпром подземремонт Оренбург» | |
| 61. | АКДС, ВЛПУМГ КС-3 ООО «Газпром трансгаз Ухта» производственная зона | | ПГ  № 64 | | К-150 | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 62. | Вуктыльский цех технологической связи ООО «Газпром трансгаз Ухта», производственная зона | | ПГ  № 65 | | К-150 | ООО «Аквасервис» | |
| 63. | Аэропорт (по грунтовой дороге к складам ГСМ) | | ПВ | | V-50 м3 | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 64. | Аэропорт (слева на территории склада ГСМ) | | ПВ | | V-50 м3 | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 65. | Аэропорт (справа на территории склада ГСМ) | | ПВ | | V-50 м3 | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 66. | АЗС № 336 | | ПВ | | V-60 м3 | ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» | |
| 67. | АЗС № 336 | | ПВ | | V-60 м3 | ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» | |
| 68. | Филиал «Газпром добыча Краснодар» - линейное производственное управление межпромысловых трубороводов Вуктыльский ЛЭС (Северное ЛПУМГ),  производственная зона | | ПВ | | V-50 м3 | Филиал «Газпром добыча Краснодар» - линейное производственное управление межпромысловых трубороводов Вуктыльский ЛЭС | |
| 69. | Вуктыльский дорожный участок УТТ и СТ,  производственная зона | | ПВ | | V-50 м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 70. | Вуктыльский дорожный участок УТТи СТ,  производственная зона | | ПВ | | V-50 м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 71. | Растворо-бетонный узел,  производственная зона | | ПВ | | V-25м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 72. | Растворо-бетонный узел,  производственная зона | | ПВ | | V-25м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 73. | АЗС УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  производственная зона | | ПВ | | V-50м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 74. | АЗС УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  производственная зона | | ПВ | | V-50м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 75. | АК №1 УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  (на территории у бокса № 3) | | ПВ | | V-50м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 76. | АК №1 УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  (на территории у бокса № 1) | | ПВ | | V-50м3 | УТТиСТ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 77. | База ООО «Вуктылстройсервис» бывшая ТК № 3), производственная зона | | ПВ | | V-50м3 | ООО «Вуктылстройсервис» | |
| 78. | База ООО Нефтедорстрой  (ул. Строительная), | | ПВ | | V-50м3 | ООО «Нефтедорстрой» | |
| 79. | База ООО Нефтедорстрой  (ул. Строительная) | | ПВ | | V-25м3 | ООО «Нефтедорстрой» | |
| 80. | База Бершадского В.Н.  (бывший кооператив «Озерный») | | ПВ | | V-50м3 | Бершадский В.Н. | |
| 81. | Вуктыльский УИРС ООО «Газпром подземремонт Оренбург», производственная зона (бывший ЦКРС) | | ПВ | | V-50м3 | Вуктыльский  УИРС ООО «Газпром подземремонт Оренбург» | |
| 82. | Вуктыльскиий РТРС ФГУП РТПЦ РК (телевышка) | | ПВ | | V-50м3 | Вуктыльскиий РТРС ФГУП РТПЦ РК | |
| 83. | Вуктыльскиий РТРС ФГУП РТПЦ РК (телевышка) | | ПВ | | V-50м3 | Вуктыльскиий РТРС ФГУП РТПЦ РК | |
| 84. | ул. Первомайская район ж/д  № 7 | | ПВ | | V-50м3 | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 85. | ул. Первомайская район ж/д  № 7 | | ПВ | | V-50м3 | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| **Пожарные гидранты и водоемы, расположенные на объектах ВЛПУМГ**  **ООО «Газпром трансгаз Ухта** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 86. | КС-3 (насосная 2 подъема) | ПГ  № 1 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 87. | КС-3 (КЦ-3) | ПГ  № 2 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 88. | КС-3 (КЦ-3) | ПГ  № 3 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 89. | КС-3 (КЦ-3) | ПГ  № 4 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 90. | КС-3 (РДП-3) | ПГ  № 5 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 91. | КС-3 (столовая) | ПГ  № 6 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 92. | КС-3 (КЦ-4) | ПГ  №7 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 93. | КС-3 (КЦ-4) | ПГ  №8 | | Т-150 | | ВЛПУМГ КС-3 ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 94. | КС-3 (ПЭБ КЦ-2) | ПГ  № 9 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3 ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 95. | КС-3 (КЦ-2 укрытие 1.2.) | ПГ  № 10 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 96. | КС-3 (СЭБ-РЭБ) | ПГ  № 11 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 97. | КС-3 (Центр.мат.склад) | ПГ  №12 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 98. | КС-3 (АЗС) | ПГ  №13 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 99. | КС-3 (АЗС) | ПГ  №14 | | К-150 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 100. | КС-3 (ЦДС) | ПГ  № 15 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 101. | КС-3 (КЦ-4) | ПГ  № 16 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 102. | КС-3 (КЦ-4) | ПГ  № 17 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 103. | КС-3 (ГПА-50) | ПГ  № 18 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 104. | КС-3 УПТИГ КЦ-4 | ПГ  № 19 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 105. | КС-3 КЦ-4 | ПГ  № 20 | | К-225 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 106. | КС-3 КЦ-4 | ПГ  № 21 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 107. | КС-3 (Бокс-3) | ПГ  № 22 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 108. | КС-3 (Бокс-3) | ПГ  № 23 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 109. | КС-3 (УПТИГ КЦ-5) | ПГ  № 24 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 110. | КС-3 (КЦ-5) | ПГ  № 25 | | К-225 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 111. | КС-3 (КЦ-5) | ПГ  № 26 | | К-225 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 112. | КС-3 (КЦ-5) | ПГ  № 27 | | К-225 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 113. | КС-3 (КЦ-5) | ПГ  № 28 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 114. | КС-3 (КЦ-5) | ПГ  № 29 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 115. | КС-3 (пождепо) | ПГ  № 30 | | Т-110 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 116. | КС-3 (КЦ-2) | ПГ  № 31 | | К-225 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 117. | КС-3 (котельная) | ПГ  № 32 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 118. | КС-3 (материальный склад) | ПГ  № 33 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 119. | КС-3 (материальный склад) | ПГ  № 34 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 120. | КС-3 (стояночный бокс) | ПГ  № 35 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 121. | КС-3 (магазин) | ПГ  № 36 | | К-225 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 122. | КС-3 (бокс-2) | ПГ  № 37 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 123. | КС-3 (ЦРП) | ПГ  № 38 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 124. | КС-3 (КЦ-2) | ПГ  № 39 | | К-219 | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 125. | Пожарный водоем на насосной 2 подъема КС-3 | ПВ-700 | | Производственно-противопожарный | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 126. | Пожарный водоем на насосной 2 подъема КС-3 | ПВ-700 | | Производственно-противопожарный | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 127. | Пожарный водоем на насосной 2 подъема КС-3 | ПВ-100 | | Хозяйственно-питьевой | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 128. | Пожарный водоем на насосной 2 подъема КС-3 | ПВ-100 | | Хозяйственно-питьевой | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
| 129. | Резервуар запаса воды | ПВ-50 | | Резервуар запаса воды | | ВЛПУМГ КС-3  ООО «Газпром  трансгаз Ухта» | |
| **Пожарные гидранты и водоемы, расположенные на объектах ВГПУ**  **ООО «Газпром добыча Краснодар»** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 130. | УКПГ-1 (насосная 2 подъема) | ПГ  № 1 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 131. | УКПГ-1 (насосная 2под.) | ПГ  № 2 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 132. | УКПГ-1 (Блок НТС № 1) | ПГ  № 3 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 133. | УКПГ-1 (Блок НТС № 2) | ПГ  № 4 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 134. | УКПГ-1 (Блок НТС № 3) | ПГ  № 5 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 135. | УКПГ-1 (операторная) | ПГ  № 6 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 136. | УКПГ-1 (склад метанола) | ПГ  № 7 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 137. | УКПГ-1 (блок выветривания цехов) | ПГ  № 8 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 138. | УКПГ-1 (метрология) | ПГ  № 9 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 139. | УКПГ-1 (котельная) | ПГ  № 10 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 140. | УКПГ-1 (газонаполнительная станция) | ПГ  № 11 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 141. | УКПГ-2 (КПП) | ПГ  № 1 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 142. | УКПГ-2 (насосная 2 под.) | ПГ  № 2 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 143. | УКПГ-2 (блок НТС №1) | ПГ  № 3 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 144. | УКПГ-2 (блок НТС №2) | ПГ  № 4 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 145. | УКПГ-2 (блок НТС №3) | ПГ  № 5 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 146. | УКПГ-2  (метанольная насосная) | ПГ  № 6 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 147. | УКПГ-2 (операторная) | ПГ  № 7 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 148. | УКПГ-2  (станция пожаротушения) | ПГ  № 8 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 149. | ЦКППГиК (котельная) | ПГ  № 1 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 150. | ЦКППГиК (компрессорная станция) | ПГ  № 2 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 151. | ЦКППГиК (УИХ) | ПГ  № 3 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 152. | ЦКППГиК (УПП) | ПГ  № 4 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 153. | ЦКППГиК (УПП) | ПГ  № 5 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 154. | ЦКППГиК (резервуарный парк) | ПГ  № 6 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 155. | ЦКППГиК (резервуарный парк) | ПГ  № 7 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 156. | ЦКППГиК (резервуарный парк) | ПГ  № 8 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 157. | ЦКППГиК (резервуарный парк) | ПГ  № 9 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 158. | ЦКППГиК (резервуарный парк) | ПГ  № 10 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 159. | ЦКППГиК (резервуарный парк) | ПГ  № 11 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 160. | ЦКППГиК (НПК) | ПГ  № 12 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 161. | ЦКППГиК (БВЦ) | ПГ  № 13 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 162. | ЦКППГиК (ПЗГ-2) | ПГ  № 14 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 163. | ЦКППГиК (ПЗГ-1) | ПГ  № 15 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 164. | ЦКППГиК (Склад ГСМ) | ПГ  № 16 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 165. | ЦКППГиК (ПЗГ-2) | ПГ  № 17 | | Т-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 166. | ЦКППГиК (ПЗГ-2) | ПГ  № 18 | | Т-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 167. | ЦКППГиК  (насосная резервуарного парка) | ПГ  № 19 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 168. | ЦКППГиК  УРМ, операторная | ПГ  № 20 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 169. | ЦКППГиК  УРМ, материальный склад | ПГ  № 21 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 170. | ЦКППГиК  УРМ, склад метанола | ПГ  № 22 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 171. | ЦКППГиК  очистные сооружения | ПГ  № 23 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 172. | ЦКППГиК  очистные сооружения | ПГ  № 24 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 173. | ЦКППГиК  очистные сооружения | ПГ  № 25 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 174. | ЦКППГиК  насосная резервуарного парка | ПГ  № 26 | | К-250 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 175. | УКПГ-4 (насосная 2 под) | ПГ  № 1 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 176. | УКПГ-4 (КПП) | ПГ  № 2 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 177. | УКПГ-4 (БВЦ) | ПГ  № 3 | | К-150 | | ВГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 178. | УКПГ-4 (метанольная насосная) | ПГ  № 4 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 179. | УКПГ-4 (операторная) | ПГ  № 5 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 180. | УКПГ-4 (Блок НТС) | ПГ  № 6 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 181. | УКПГ-5 (Блок НТС) | ПГ  № 1 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 182. | УКПГ-5 (мастерская) | ПГ  № 2 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 183. | УКПГ-5 (метанольная насосная) | ПГ  № 3 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 184. | УКПГ-5 (КПП) | ПГ  № 4 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 185. | УКПГ-8  (насосная 2 под.) | ПГ  № 1 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 186. | УКПГ-8  (склад раствора п/о) | ПГ  № 2 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 187. | УКПГ-8  (метанольная насосная) | ПГ  № 3 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 188. | УКПГ-8  (Блок НТС) | ПГ  № 4 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 189. | УКПГ-8  (Блок НТС) | ПГ  № 5 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 190. | УКПГ-8  (БДТИ) | ПГ  № 6 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 191. | УКПГ-8  (БДТИ) | ПГ  № 7 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 192. | АТЦ (склад) | ПГ  № 1 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 193. | АТЦ (КПП) | ПГ  № 2 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 194. | АТЦ (стояночн.бокс) | ПГ  № 3 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 195. | ЦПМ (насосная 2 под.) | ПГ  № 1 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 196. | ЦПМ (админ.здание) | ПГ  № 2 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 197. | ЦПМ (админ.здание) | ПГ  № 3 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 198. | ЦПМ (резервуар.парк) | ПГ  № 4 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 199. | ЦПМ (резервуар.парк) | ПГ  № 5 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 200. | ЦПМ резервуар.выход | ПГ  № 6 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 201. | ЦПМ (котельная) | ПГ  № 7 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 202. | ЦПМ (АЗС) | ПГ  № 8 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 203. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 1 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 204. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 2 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 205. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 3 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 206. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 4 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 207. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 5 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 208. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 6 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 209. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 7 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 210. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 8 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 211. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 9 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 212. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 10 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 213. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 11 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 214. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 12 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 215. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 13 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 216. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 14 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 217. | ДКС ДКЦ № 3 | ПГ  № 15 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 218. | ДКС ДКЦ № 2 | ПГ  № 16 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 219. | ДКС ДКЦ № 1 | ПГ  № 17 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 220. | ДКС ДКЦ № 1 | ПГ  № 18 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 221. | ДКС ДКЦ № 1 | ПГ  № 19 | | К-150 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 222. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №1 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 223. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №2 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 224. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №3 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 225. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №4 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 226. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №5 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 227. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №6 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 228. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №7 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 229. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №8 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 230. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №9 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 231. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения | ПГ  №10 | | К-100 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 232. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения (в/п Светлый ) | ПВ  №1 | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 233. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения (в/п Светлый ) | ПВ  №2 | | V-25 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 234. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения (Югыд УПНГ) | ПВ  №3 | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 235. | УКПГ Западно-Соплеского  месторождения (Югыд УПНГ) | ПВ  №4 | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 236. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения (УКПГ Западного Соплеска) | ПВ  №5 | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 237. | УКПГ Западно-Соплеского месторождения (УКПГ Западного Соплеска) | ПВ  №6 | | V-25 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 238. | УКПГ-1 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-250 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 239. | УКПГ-1 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-250 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 240. | УКПГ-2 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-250 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 241. | УКПГ-2 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-250 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 242. | ЦКППГиК  (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-1000 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 243. | ЦКППГиК  (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-700 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 244. | ЦКППГиК  (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-700 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 245. | УКПГ-4  (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-250 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 246. | УКПГ-4 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-250 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 247. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 248. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 249. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 250. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 251. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 252. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 253. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 254. | УКПГ-5 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 255. | УКПГ-8 (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-400 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 256. | АТЦ (КПП) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 257. | ОМТС (КПП) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 258. | ОМТС (возле склада) | ПВ | | V-50 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 259. | ЦПМ  (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-1000 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 260. | ЦПМ  (насосная 2 подъема) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 261. | ДКС (насосная 2 подъема ДКЦ-3) | ПВ | | V-400 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 262. | ДКС (насосная 2 подъема ДКЦ-3) | ПВ | | V-400 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 263. | ДКС (насосная 2 подъема ДКЦ-1) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 264. | ДКС (насосная 2 подъема ДКЦ-1) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО  «Газпром добыча Краснодар» | |
| 265. | ДКС (насосная 2 подъема ДКЦ-1) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| 266. | ДКС (насосная 2 подъема ДКЦ-1) | ПВ | | V-100 м3 | | ВГПУ  ООО «Газпром добыча Краснодар» | |
| **Пожарные водоемы, расположенные**  **в сельских населенных пунктах городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 267. | п. Лемтыбож,  ул. Лесная, д. 11 | ПВ  №1 | | V-50м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 268. | п. Лемтыбож,  ул. Печорская, д. 26 | ПВ  №2 | | V-50м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 269. | п. Лемтыбож,  ул. Печорская, д. 2 | ПВ  №3 | | V-50м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 270. | п. Лемтыбож,  ул. Лесная, д. 18 |  | | Водонапорная башня | | ООО «Аквасервис» | |
| 271. | п. Усть-Соплеск,  ул. Лесная, д. 1 | ПВ  №1 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 272. | п. Усть-Соплеск,  ул. Школьная, д. 4 | ПВ  №2 | | V-75 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 273. | п. Усть-Соплеск,  ул. Набережная, д. 9 | ПВ  №3 | | V-75 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 274. | п. Усть-Соплеск,  ул. Школьная, д. 18 | ПВ  №4 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 275. | п. Усть-Соплеск,  ул. Школьная, д. 9 |  | | Водонапорная башня  V-10 м3 | | ООО «Аквасервис» | |
| 276. | с. Подчерье,  ул. Зарубина, д. 36 | ПВ  №1 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 277. | с. Подчерье,  ул. Гагарина, д. 20 | ПВ  №2 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 278. | с. Подчерье,  ул. Зарубина, д. 24 | ПВ  №3 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 279. | с. Подчерье,  ул. Набережная, д. 1 | ПВ  №4 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 280. | с. Подчерье  ул. Лесная, д. 16 | ПВ  №5 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 281. | с. Подчерье  ул. Советская, д. 5 | ПВ  №6 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 282. | с. Подчерье, ул. Кооперативная | ПВ  №7 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 283. | с. Подчерье, ул. Кооперативная, д. 12 | ПВ  №8 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 284. | с. Подчерье (деревенская часть), ул. Кооперативная, д. 2 | ПВ  №9 | | V-80 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 285. | с. Подчерье, ул. Гагарина, котельная |  | | Водонапорная башня  V-50 м3 | | ООО «Аквасервис» | |
| 286. | с. Подчерье, ул. Советская |  | | Водонапорная башня  V-30 м3 | | ООО «Аквасервис» | |
| 287. | с. Подчерье,  ул. Кооперативная |  | | Водонапорная башня  V-50 м3 | | ООО «Аквасервис» | |
| 288. | п. Кырта, ул. Осипова, д. 24 | ПВ | | V-25 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 289. | п. Кырта, ул. Осипова, д. 31 | ПВ | | V-25 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 290. | п. Кырта, ул. Береговая, д. 15 | ПВ | | V-50 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 291. | с. Дутово, ул. Гагарина, д. 35 | ПВ  №1 | | V-50 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 292. | с. Дутово, ул. Советская, д. 1 | ПВ  №2 | | V-50 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 293. | с. Дутово,  пер. Центральный, д. 17 | ПВ  №3 | | V-100 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 294. | с. Дутово  пер. Аптечный, д. 2 | ПВ  №4 | | V-25 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 295. | с. Дутово,  ул. Комсомольская, д. 56 | ПВ  №5 | | V-79 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 296. | с. Дутово,  ул. Набережная, д. 19 | ПВ  №6 | | V-71 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 297. | с. Дутово, ул. Гагарина, 13 | ПВ  №7 | | V- 200 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 298. | с. Дутово, ул. Гагарина, д. 21 | ПВ  №8 | | V-50 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 299. | с. Дутово, ул. Молодежная, 21 | ПВ  №9 | | V-300 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 300. | с. Дутово, ул. Молодежная, 2 а | ПВ  №10 | | V-60 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 301. | с. Дутово,  ул. Набережная, д. 27 |  | | Водонапорная башня  V-39 м3 | | ООО «Аквасервис» | |
| 302. | с. Лёмты,  ул. 40 лет Победы, д. 36 | ПВ  №1 | | V-11 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 303. | с. Лёмты,  ул. 40 лет Победы, д. 3 | ПВ  №2 | | V-11 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 304. | с. Лёмты,  ул. Юбилейная, д. 17 | ПВ  №3 | | V-11 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 305. | с. Лёмты,  ул. 40 лет Победы, д. 32 |  | | Водонапорная башня  V-12 м3 | | ООО «Аквасервис» | |
| 306. | с. Шердино  ул. Клубная, д. 2 | ПВ  №1 | | V-50 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 307. | с. Шердино  ул. Строителей, д. 1 | ПВ  №2 | | V-40 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |
| 308. | с. Шердино  ул. Молодежная, д. 6 | ПВ  №3 | | V-24 м3 | | Администрация  МО ГО «Вуктыл» | |

».