ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- администрации городского округа «Вуктыл»

- от 10 июня 2019 г. № 06/713

- О проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» (далее - комиссия) согласно  приложению № 1.

2. Комиссии провести проверку готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Вуктыла в сроки и порядке, установленные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» согласно приложению № 2.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» С.А. Постельга.

Глава муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководитель

администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от 10 июня 2019 г. № 06/713

(приложение № 1)

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл»

| Председатель комиссии: Идрисова Г.Р. Заместитель председателя комиссии: Постельга С.А. Секретарь комиссии: Даниленко С.В. | глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл» заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Ахромеева А.С. Гончарова Е.В. Добровольский П. В.2 Караван В.Ф. 1 | инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; директор ООО «Аквасервис» (по согласованию); государственный инспектор Отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Кузнецов В.В. Федоренкова Н.В.3 Ходоковский Д.В. Щербаков Д.Н. Юхнина Л.Г. Якуба Н.Н. | генеральный директор ООО «Вуктылжилинвест» (по согласованию); начальник государственной жилищной инспекции по городу Вуктылу (по согласованию); директор ООО «ВЖКХ» (по согласованию); инженер теплотехник ООО «Аквасервис» (по согласованию); директор ООО «Наш Дом» (по согласованию); руководитель муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» (по согласованию); |

1 –  при  проверке  готовности   к  отопительному   периоду  2019 - 2020  годов  теплоснабжающих организаций городского округа «Вуктыл»;

2 -  при  проверке  готовности к  отопительному  периоду  2019 - 2020 годов потребителей тепловой энергии  городского округа «Вуктыл»;

3 –  при проверке  готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов многоквартирных жилых домов городского округа «Вуктыл».

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от 10 июня 2019 г. № 06/713

(приложение № 2)

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

городского округа «Вуктыл» (далее – Программа)

- 1.Теплоснабжающие организации

| Наименование объекта, подлежащего проверке | Срок проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью ООО «Аквасервис» Центральная котельная г. Вуктыл | до 15.10.2019 | 1.Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении. 2.Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения. 3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами. 4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии. 5.Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения. 6.Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей. 7.Организация контроля режимов потребления тепловой энергии. 8. Обеспечение качества теплоносителей. 9.Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии. 10.Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении. 11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 1)готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 2) соблюдение водно-химического режима; 3)отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 4)наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; 7) проведение испытаний гидравлических и тепловых сетей; 8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. 12.Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. 13.Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Ухта» Управление технического транспорта и специальной техники г. Вуктыл |  |  |

2. Потребители тепловой энергии

| Наименование объекта, подлежащего проверке | Срок проведения проверки | Перечень работ, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл | 07.08.2019 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к настоящей Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | 07.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | 08.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл | 08.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл | 13.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл | 14.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г. В Кравченко» г. Вуктыл | 14.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл | 13.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Вуктыла | 13.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла | 13.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская центральная библиотека» | 09.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Клубно - спортивный комплекс» | 09.08.2019 |  |
| Филиал муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» «Дом культуры с. Дутово» | 23.08.2019 |  |
| Филиал №1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Вуктыльская центральная библиотека» «Библиотека с. Дутово» | 23.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла класс №1 с. Дутово | 23.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Дутово | 12.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | 12.08.2019 |  |
| Филиал муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» «Клуб –библиотека п. Лемты» | 23.08.2019 |  |
| Филиал муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» «Клуб- библиотека п. Кырта» | 21.08.2019 |  |
| Филиал №7 муниципального бюджетного учреждения «Вуктыльская центральная библиотека» «Библиотека п. Усть-Соплеск» | 21.08.2019 |  |
| Филиал муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» «Дом культуры п. Лемтыбож» | 27.08.2019 |  |
| Филиал № 3 муниципального бюджетного учреждения культуры «Вуктыльская центральная библиотека» Библиотека с. Подчерье | 13.08.2019 |  |
| Филиал муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» «Дом культуры» с. Подчерье | 13.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла класс № 2 с. Подчерье | 13.08.2019 |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | 09.08.2019 |  |
| Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» улица Пионерская, дом 20 | 20.08.2019 |  |
| Администрация муниципального образования городского округа «Вуктыл» | 20.08.2019 |  |
| ГБУЗ РК «Вуктыльская Центральная районная больница» | 20.08.2019 |  |
| ОМВД России по г. Вуктыл | 15.10.2019 |  |
| Церковь улица Коммунистическая, дом 8 | 15.10.2019 |  |
| г. Вуктыл, улица Пионерская, дом 16 | 15.10.2019 |  |
| г. Вуктыл, улица Комсомольская, дом 5 | 15.10.2019 |  |
| г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, дом 7б | 15.10.2019 |  |

3. График проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» (жилых домов)

| Наименование объекта, подлежащего проверке | Адрес объекта, подлежащего проверке | Срок проведения проверки | Перечень работ, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» | проезд Пионерский, дом 3 | 20.08.2019 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 -2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | проезд Пионерский, дом 9 | 01.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | проезд Пионерский, дом 5 | 01.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица 60 лет Октября, дом 13 | 01.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица Газовиков, дом 6 | 01.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица Газовиков, дом 2 | 01.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица Газовиков, дом 1 | 01.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица Газовиков, дом 3 | 01.08.2019 |  |
| Товарищество собственников жилья «Развитие» | улица Газовиков, дом 4 | 01.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица Газовиков, дом 5 | 01.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица Пионерская, дом 6 | 02.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица Пионерская, дом 17 | 02.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Пионерская, дом 19 | 02.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица Таежная, дом 1 | 02.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица Таежная, дом 1а | 02.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица Таежная, дом 1б | 02.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица Таежная, дом 6 | 02.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Печорская, дом 10 | 05.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Печорская, дом 6 | 05.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Печорская, дом 11 | 05.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Печорская, дом 12 | 05.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Печорская, дом 13 | 05.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Комсомольская, дом 31 | 06.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Комсомольская, дом 33 | 06.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица Комсомольская, дом 8 | 06.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | проезд Пионерский, дом 13 | 05.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Коммунистическая, дом 5 | 06.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Коммунистическая, дом 2 | 06.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Коммунистическая, дом 1 | 06.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Коммунистическая, дом 16 | 06.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Коммунистическая, дом 14 | 06.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Коммунистическая, дом 10 | 06.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица Коммунистическая, дом 12 | 06.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица 60 лет Октября, дом 1 | 07.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица 60 лет Октября, дом 2 | 07.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица 60 лет Октября, дом 24 | 07.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица 60 лет Октября, дом 22 | 07.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица 60 лет Октября, дом 20 | 07.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | улица 60 лет Октября, дом 21 | 07.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица 60 лет Октября, дом 19 | 07.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица 60 лет Октября, дом 8 | 07.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица 60 лет Октября, дом 8а | 07.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ» | улица 60 лет Октября, дом 8б | 07.08.2019 |  |
| Товарищество собственников жилья «Комсомолец» | улица Комсомольская, дом 25, дом 27, дом 29 | 12.08.2019 |  |
| Товарищество собственников жилья «Старожил» | улица 60 лет Октября, дом 5 | 12.08.2019 |  |
| Товарищество собственников жилья «Библиотека» | улица Комсомольская, дом 20 | 12.08.2019 |  |
| Товарищество собственников жилья «Квадрат» | улица 60 лет Октября, дом 11 | 12.08.2019 |  |
| Товарищество собственников жилья «Пионерская 3» | улица Пионерская, дом 3 | 12.08.2019 |  |
| Товарищество собственников жилья «Комсомольская 12» | улица Комсомольская, дом 12 | 12.08.2019 |  |
| Товарищество собственников жилья «Коммуна» | улица Коммунистическая, дом 9 | 12.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 2 | 14.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 3 | 14.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 4 | 14.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 6 | 14.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 7 | 14.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 9 | 14.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 13 | 14.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 15 | 14.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 17 | 14.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 18 | 15.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 19 | 15.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 21 | 15.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 22 | 15.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Комсомольская, дом 24 | 15.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Пионерская, дом 1 | 15.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Пионерская, дом 5 | 15.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Пионерская, дом 7 | 15.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Пионерская, дом 9 | 16.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Пионерская, дом 11 | 16.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Пионерская, дом 13 | 16.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Пионерская, дом 15 | 16.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Коммунистическая, дом 3 | 16.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Коммунистическая, дом 13 | 16.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Таежная, дом 3 | 16.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Таежная, дом 5 | 16.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Таежная, дом 7 | 16.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Школьная, дом 51 | 19.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Первомайская, дом 7 | 19.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица 60 лет Октября, дом 4 | 19.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Печорская, дом 15 | 19.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Печорская, дом 16 | 19.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Печорская, дом 17 | 19.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Печорская, дом 18 | 19.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Печорская, дом 20 | 19.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | улица Печорская, дом 22 | 19.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом» | улица 60 лет Октября, дом 3 | 22.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом» | улица 60 лет Октября, дом 7 | 22.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом» | улица 60 лет Октября, дом 9 | 22.08.2019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом» | улица 60 лет Октября, дом 17 | 22.08.2019 |  |
| село Подчерье | улица Советская, дом 1 | 13.08.2019 |  |
| село Подчерье | улица Советская, дом 2 | 13.08.2019 |  |
| село Подчерье | улица Советская, дом 3 | 13.08.2019 |  |
| село Подчерье | улица Советская, дом 4 | 13.08.2019 |  |
| село Подчерье | улица Советская, дом 5 | 13.08.2019 |  |
| село Подчерье | улица Советская, дом 6 | 13.08.2019 |  |
| село Подчерье | улица Советская, дом 9 | 13.08.2019 |  |
| село Подчерье | улица Лесная, дом 1 | 13.08.2019 |  |
| село Подчерье | улица Лесная, дом 19 | 13.08.2019 |  |
| село Подчерье | улица Лесная, дом 20 | 13.08.2019 |  |
| село Подчерье | улица Гагарина, дом 1 | 13.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Таежная, дом 1 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Таежная, дом 2 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Речников, дом 1 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Речников, дом 2 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Речников, дом 4б | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Речников, дом 6б | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Лесная, дом 1а | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Лесная, дом 3 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Лесная, дом 5 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Лесная, дом 80 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Лесная, дом 72 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Лесная, дом 74 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Печорская, дом 4 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Печорская, дом 6 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Печорская, дом 14 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Печорская, дом 16 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Печорская, дом 20а | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Печорская, дом 20 | 26.08.2019 |  |
| поселок Лемтыбож | улица Печорская, дом 22 | 26.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Советская, дом 20 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Советская, дом 23 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Советская, дом 27 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Советская, дом 29 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Советская, дом 39 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Комсомольская, дом 37 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Комсомольская, дом 41 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Комсомольская, дом 45 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Комсомольская, дом 55 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 2 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 4 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 6 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 8 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 10 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 12 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 15 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 17 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 18 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 19 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 20 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 21 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 22 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 28 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 29 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 30 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 34 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 42 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 44 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 45 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 46 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Гагарина, дом 50 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Набережная, дом 24 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Набережная, дом 29 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Набережная, дом 34 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | улица Набережная, дом 37 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | переулок А. Петрова, дом 18 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | переулок Больничный, дом 4 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | переулок Больничный, дом 5 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | переулок Больничный, дом 7 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | переулок Больничный, дом 8 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | переулок Аптечный, дом 6 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | переулок Аптечный, дом 8 | 22.08.2019 |  |
| село Дутово | переулок Аптечный, дом 9 | 22.08.2019 |  |

Приложение 1

к Программе  проведения проверки

готовности к отопительному

периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих организаций  и

потребителей тепловой энергии

городского округа «Вуктыл»

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» (далее – комиссия)

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | « |  | » |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | « |  | » |  | 20 |  | г. по | « |  | » |  | 20 |  | г. в соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| « |  | » |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 2

к Программе  проведения проверки

готовности к отопительному

периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих организаций  и

потребителей тепловой энергии

городского округа «Вуктыл»

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

к Программе  проведения проверки

готовности к отопительному

периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих организаций  и

потребителей тепловой энергии

городского округа «Вуктыл»

КРИТЕРИИ

надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 |  |  |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 |  |  |

*

*	* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.