ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского округа «Вуктыл»

от 12 мая 2017 г. № 05/402

Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Вуктыл», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

На основании статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статей 16, 51 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета городского округа «Вуктыл» от 19.04.2016 № 28 «Об администрации городского округа «Вуктыл», Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа «Вуктыл», утвержденного решением Совета городского округа «Вуктыл» 14.12.2016 № 162 администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Вуктыл», в отношении которых в 2017 году планируется заключить концессионные соглашения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» www.vuktyl.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

городского округа «Вуктыл»                                                                                      В.Н. Крисанов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»

от 12  мая  2017 г. № 05/402

Перечень объектов,

находящихся в муниципальной собственности городского округа «Вуктыл», в отношении которых

в 2017 году планируется заключить концессионные соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Краткие технические характеристики объекта |  |  |  | Площадь, кв.м | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной | с. Подчерье (район больницы) | Котлов Универсал - 6+(3ед.), стальных (2 ед.), проектная мощность - 1,286 (Гкал/час), присоединенная нагрузка - 0,38 (Гкал/час) |  |  |  | 153,3 | 528446,27 | 0,00 |
| 2 | Здание котельной | с. Подчерье (район школы) | Котлов Универсал - 6+(3 ед.), стальных (3 ед.), проектная мощность - 1,544 (Гкал/час), присоединенная нагрузка - 0,44 (Гкал/час) |  |  |  | 186,3 | 528446,27 | 0,00 |
| 3 | Здание котельной | п. Лемты, ул. 40 лет Победы, д. 48 | Котлов Универсал - 6+(3ед.), стальной (1 ед.), проектная мощность - 0,8 (Гкал/час), присоединенная нагрузка - 0,4 (Гкал/час) |  |  |  | 248 | 62384,94 | 0,00 |
| 4 | Здание котельной (газовой) | с. Дутово, ул. Набережная, д. 85 | Котлов ВК - 32 (2 ед.), ВК-21 (2 ед.), проектная мощность - 2,1; 1,0; 1,0 (Гкал/час), присоединенная нагрузка - 2,758 (Гкал/час) |  |  |  | 309,1 | 2900249,00 | 1418134,75 |
| 5 | Здание ТП 111 | г. Вуктыл | Кирпичное здание |  |  |  | 64 | 231405,00 | 0,00 |
| 6 | Трасса теплоснабжения | с. Дутово | протяженность 13600 м |  |  |  |  | 504880,00 | 0,00 |
| 7 | Теплотрасса | с. Подчерье | протяженность 372,2 м |  |  |  |  | 2610069,67 | 0,00 |
| 8 | Теплосети | с. Подчерье | протяженность 3722 м |  |  |  |  | 908827,76 | 0,00 |
| 9 | Дизель-генератор АДС-61 | с. Подчерье | Мощность генератора 60 кВт/час |  |  |  |  | 90000,00 | 22857,06 |
| 10 | Дизельная электростанция ГФ-ЮОБКвс. | с. Дутово | Мощность генератора 100 кВт/час |  |  |  |  | 11584,20 | 0,00 |
| 11 | Оборудование газовой котельной, в том числе: наружный газопровод (характеристика технического устройства: Р=6 кгс/см2; D-78 мм, L-330 м; D-57 мм, L-45 м; ввод в эксплуатацию – 1991); внутренний газопровод (характеристика технического устройства: Р=0,02 кгс/см2; D-20 мм, L-5,2 м; D-25 мм, L-6 м; D-57 мм, L-27 м; D-80 мм, L-21 м; D-102 мм, L-17 м; D-150 мм, L-1,2 м; ввод в эксплуатацию – 1991); пункт шкафной газорегуляторный ПШГР – 2 шт.; горелки: ГГС-2,1 – 2 шт., ГКС-В-1,4 – 2 шт., GL-8/1 «Wishaurt» – 2 шт. | с. Дутово | ВК - 2,1×2; ВК - 32×2 |  |  |  |  | 16105,52 | 0,00 |
| 12 | Агрегат сварочный | с. Дутово |  |  |  |  |  | 2412,09 | 0,00 |
| 13 | Водогрейный котел «Витермо»1132 | с. Дутово |  |  |  |  |  | 982850,00 | 982850,00 |
| 14 | Водогрейный котел «Витермо»1133 | с. Дутово |  |  |  |  |  | 982850,00 | 982850,00 |
| 15 | Блочно-транспортная дизель электростанция | с.Подчерье |  |  |  |  |  | 29138,05 | 29138,05 |
| 16 | Насос консольный | п. Лемты |  |  |  |  |  | 1527,40 | 0,00 |
| 17 | Насос консольный | п. Лемты |  |  |  |  |  | 709,15 | 0,00 |
| 18 | Котел «Универсал-6» 1 шт. | п. Лемты |  |  |  |  |  | 49170,24 | 0,00 |
| 19 | Котел «Универсал-6» | с. Подчерье |  |  |  |  |  | 2985,84 | 0,00 |
| 20 | Котел «Универсал-6» | с. Подчерье |  |  |  |  |  | 3351,40 | 0,00 |
| 21 | Котел «Универсал-6» | с. Подчерье |  |  |  |  |  | 3523,74 | 0,00 |
| 22 | Котел «Универсал-6» | с. Подчерье |  |  |  |  |  | 2665,87 | 0,00 |
| 23 | Электрокотел «Универсал» | п. Лемтыбож | 40 кВт |  |  |  |  | 54269,31 | 2103,60 |
| 24 | Насос Д-200 К-45 | с. Подчерье | 38 кВт |  |  |  |  | 702,96 | 0,00 |
| 25 | Насос 3К-6 | с. Подчерье | 17 кВт |  |  |  |  | 592,69 | 0,00 |
| 26 | Насос 3К-6 | с. Подчерье | 17 кВт |  |  |  |  | 7322,67 | 0,00 |
| 27 | Насос 3К-6 | с. Подчерье | 17 кВт |  |  |  |  | 8548,24 | 0,00 |
| 28 | Насос К-80 | с. Подчерье | 16 кВт |  |  |  |  | 7322,67 | 0,00 |
| 29 | Насос К-60 | с. Подчерье | 18 кВт |  |  |  |  | 2845,72 | 0,00 |
| 30 | Насос 3К-6 | с. Подчерье | 17 кВт |  |  |  |  | 8548,24 | 0,00 |
| 31 | Насос 3К-6 | с. Подчерье | 17 кВт |  |  |  |  | 7322,67 | 0,00 |
| 32 | Тепловые сети, в том числе магистраль-баня | г. Вуктыл | диаметр 150 мм и 80 мм |  | протяженность 56 м и 16 м |  |  | 275250,00 | 0,00 |
| 33 | Горячее водоснабжение, в том числе магистраль-баня | г. Вуктыл | диаметр 150 мм и 80 мм |  | протяженность 197 м и 16 м |  |  | 6098,00 | 0,00 |
| 34 | Тепловые сети, в том числе: | г. Вуктыл | диаметр, мм |  | протяженность, м |  |  | 330614,00 | 0,00 |
|  | ТК-16-60 лет Октября 1 |  | 80 |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 60 лет Октября 7 - 60 лет Октября 9 |  | 100 |  | 48 |  |  |  |  |
|  | ТК-21 -Коммунистическая 5 |  | 50 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | ТК-21- Комсомольская 21 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Комсомольская 15 – Комсомольская 13 |  | 150 |  | 106 |  |  |  |  |
|  | ТК-35 – Комсомольская 13 |  | 150 |  | 70 |  |  |  |  |
|  | ТК-48 -Комсомольская 22 |  | 200 |  | 40 |  |  |  |  |
|  | ТК-25А-ТК-53 |  | 200 |  | 65 |  |  |  |  |
|  | Участок |  | 200 |  | 126 |  |  |  |  |
|  | ТК-53-Коммунистическая 10 |  | 80 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | ТК-53-ТК-54 |  | 100 |  | 80 |  |  |  |  |
|  | ТК-54-Коммунистическая 12 |  | 80 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | ТК-55- Коммунистическая 16 |  | 80 |  | 82 |  |  |  |  |
| 35 | Сети горячего водоснабжения, в том числе: |  | диаметр, мм |  | протяженность, м |  |  |  |  |
|  | ТК-16-60 лет Октября 1 |  | 65 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 60 лет Октября 7 - 60 лет Октября 9 | г. Вуктыл | 100 |  | 48 |  |  | 227254,00 | 0,00 |
|  | ТК-21 -Коммунистическая 5 |  | 50 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | ТК-21 - Комсомольская 21 |  | 50 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Комсомольская 15 - Комсомольская 13 |  | 50 |  | 106 |  |  |  |  |
|  | ТК-48 - Комсомольская 22 |  | 150 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | ТК-25А-ТК-53 |  | 150 |  | 95 |  |  |  |  |
|  | ТК-53 - Коммунистическая 10 |  | 50 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | ТК-53-ТК-54 |  | 100 |  | 40 |  |  |  |  |
|  | ТК-54 - Коммунистическая 12 |  | 80 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | ТК-55 –Коммунистическая 16 |  | - |  | 82 |  |  |  |  |
| 36 | Насос ЦН-400 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 24450,00 | 0,00 |
| 37 | Экономайзер ББЭС-Y-1 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 525225,00 | 398134,78 |
| 38 | Эл. двигатель 4 АМ 250С4 75/1500 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 2403,00 | 0,00 |
| 39 | Эл. двигатель 4 АМ 250С4 75/1500 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 2403,00 | 0,00 |
| 40 | Электродвигатель 4 АМУ250 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 14532,00 | 9739,97 |
| 41 | Устройство УК П-12 с блоком | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 40749,00 | 13236,9 |
| 42 | Счетчик СГ-ЭКВз-Т-0,75 1600/1,6 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 125680,00 | 58598,58 |
| 43 | Счетчик СГ-ЭКВз-Т-0,75-400/1,6 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 82170,00 | 38312,3 |
| 44 | Котел ДКВР-20/13- 1 шт. | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 30971,50 | 0,00 |
| 45 | Насос ЦН-400/105 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 28263,00 | 0,00 |
| 46 | Тепловые сети, в том числе: | г. Вуктыл | диаметр, мм | протяженность, м |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | от ТК-42 до ввода в здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл по ул. Коммунистическая, д. 11 |  | 100 100 | 87,5 87,5 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-41 до ТК-41А (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл) |  | 50 50 | 61 61 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-41А до ввода в здание МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл по ул. Комсомольская, д. 29а (район МБОУ |  | 50 50 | 46 46 |  |  |  |  |  |
|  | «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-64 – ТК-65 до ввода в здание МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл, по ул. Таёжная, д. 4 |  | 100 100 | 114 114 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-65 до ввода в здание спортзала МБОУДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» по ул. Таежная, д. 4 |  | 50 50 | 61 61 |  |  |  |  |  |
|  | от задвижки в подвальном помещении жилого дома № 9 по ул.60 лет Октября (2 подъезд) до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, по ул. 60 лет Октября, д. 15 |  | 100 100 | 60 60 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, по ул. Комсомольская, д. 16 |  | 65 65 | 81 81 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-14 до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл, по ул. Комсомольская, д. 2а |  | 108 108 | 99,7 99,7 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-33А до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, по ул. Комсомольская, д. 11 |  | 100 100 | 38 38 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-44А до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, по ул. Комсомольская, д. 26 |  | 100 100 | 154 154 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-50 до ввода в здание администрации муниципального района «Вуктыл», по ул. Комсомольская, д. 14 |  | 100 100 | 11 11 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-50 до ввода в здание гаража администрации муниципального района «Вуктыл», по ул. Комсомольская д. 14 |  | 50 50 | 85 85 |  |  |  |  |  |
|  | ответвление от магистрали к ОРСу до перехода через дорогу |  | 200 200 | 214 214 |  |  |  |  |  |
|  | ответвление от магистрали к зданию военкомата |  | 50 50 | 7 7 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-40А до ввода в здание ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (бывшая гостиница «Вуктыл») |  | 80 80 | 67 67 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-72А до ввода в здание ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (ул. Печорская, 2) |  | 50 50 | 7 7 |  |  |  |  |  |
|  | от здания МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл по ул. Таежная, д.4 до ввода в здание гаража |  | 50 50 | 20 20 |  |  |  |  |  |
|  | ответвление от магистрали до ввода в здание церкви |  | 50 50 | 50 50 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-24 до ввода в здание РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» по ул. Комсомольская, д.23 |  | 100 100 | 19,2 19,2 |  |  |  |  |  |
|  | от ввода в многоквартирный жилой дом по ул.60 лет Октября, д.8 до ввода в многоквартирный жилой дом по ул.60 лет Октября, д.8а |  | 100 100 | 7 7 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-19А до ввода в здание гаража (в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл) |  | 50 50 | 5 5 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-35А до ввода в здание лыжной базы (в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл) |  | 50 50 | 50 50 |  |  |  |  |  |
|  | ответвление в доме №1 по ул. Пионерская, до ввода в здание по ул. Пионерская, д.1а |  | 150 150 | 7 7 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-63 до ввода в здание «Профилакторий» по ул. Таежная, д.2 |  | 150 150 | 40 40 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ввода в здание общежития, пр. Пионерский, д.3 |  | 50 50 | 50 50 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ввода в здание ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г.Ухте (район ГБУЗ РК «ВЦРБ») |  | 100 100 | 9,6 9,6 |  |  |  |  |  |
| 47 | Сети горячего водоснабжения, в том числе: |  | диаметр мм | протяженность м |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-42 до ввода в здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, по ул. Коммунистическая, д.11 |  | 100 50 | 87,5 87,5 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | от ТК-64 – ТК-65 до ввода в здание МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл, по ул. Таёжная, д. 4 |  | 100 65 | 114 114 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-65 до ввода в здание спортзала МБОУДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» по ул. Таежная, д. 4 |  | 50 32 | 61 61 |  |  |  |  |  |
|  | от задвижки в подвальном помещении жилого дома № 9 по ул. 60 лет Октября (2 подъезд) до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, по ул. 60 лет Октября, д. 15 |  | 80 50 | 60 60 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, по ул. Комсомольская, д. 16 |  | 65 65 | 81 81 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-14 до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл, по ул. Комсомольская, д. 2а |  | 108 108 | 99,7 99,7 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-33А до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, по ул. Комсомольская, д. 11 |  | 100 100 | 38 38 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-44А до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, по ул. Комсомольская, д. 26 |  | 100 100 | 154 154 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-63 до ТК-6А (ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница») |  | 100 50 | 68 68 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6А до ввода в здание больничного корпуса по ул. Газовиков, д. 7 (ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница») |  | 100 50 | 8 8 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6А до ТК-6 (ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница») |  | 100 80 | 63 63 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ввода в здание терапевтического корпуса ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница» по ул. Газовиков, д. 7 |  | 100 80 | 47 47 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ТК-5В (ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница») |  | 100 80 | 80 80 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5В до ТК-5Б (ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница») |  | 100 80 | 39 39 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5Б до ТК-5 (ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница») |  | 100 50 | 113 113 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-50 до ввода в здание администрации муниципального района «Вуктыл», по ул. Комсомольская д.14 |  | 50 50 | 11 11 |  |  |  |  |  |
|  | ответвление от магистрали к ОРСу до перехода через дорогу АТЦ ВГПУ |  | 100 150 | 186 186 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-40А до ввода в здание ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (бывшая гостиница «Вуктыл») |  | 50 50 | 67 67 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-76 до ТК-74 |  | 50 50 | 170 170 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-74 до ввода в здание ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (ул. Печорская, 2) |  | 50 50 | 7 7 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-85 до ТК-84 |  | 65 50 | 18 18 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-84 до ввода в здание по ул. Печорская, д.17 |  | 50 | 16 |  |  |  |  |  |
|  | от ввода в многоквартирный жилой дом по ул.60 лет Октября, д.8 до ввода в многоквартирный жилой дом по ул.60 лет Октября, д.8а |  | 50 50 | 7 7 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-35А до ввода в здание лыжной базы (в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл) |  | 50 50 | 50 50 |  |  |  |  |  |
|  | ответвление в доме №1 по ул. Пионерская, до ввода в здание по ул. Пионерская, д.1а |  | 150 150 | 7 7 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ввода в здание общежития, пр. Пионерский, д.3 |  | 150 150 | 50 50 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ввода в здание ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г.Ухте (район ГБУЗ РК «ВЦРБ») |  | 80 50 | 9,6 9,6 |  |  |  |  |  |
|  | ответвление от магистрали до ввода в здание хозяйственного корпуса ГБУЗ РК «ВЦРБ» |  | 100 50 | 150 150 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-24 до ввода в здание РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» по ул. Комсомольская, д.23 |  | 100 50 | 19,2 19,2 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-63 до ввода в здание «Профилакторий» по ул. Таежная, д.2 |  | 100 50 | 40 40 |  |  |  |  |  |
| 48 | Здание водонапорной башни | п. Лемтыбож, ул. Лесная | деревянное, брусчатое |  |  |  | 43,88 | 3233020,46 | 3131078,06 |
| 49 | Здание канализационно-насосной станции | п. Лемтыбож | год постройки 1972 |  |  |  | 6 | 73704,00 | 0,00 |
| 50 | Здание водонасосной станции 2 подъема, 7 квартал Вуктыльского лесничества в пределах городской черты | г. Вуктыл | год постройки 1984 |  |  |  | 130,7 | 45010,00 | 0,00 |
| 51 | Здание водонапорной башни, скважина № 1524 | п. Усть - Соплеск | глубина 18 м, паспортный дебит 172,8 (м3/сут) |  |  |  | 27 | 49973,84 | 0,00 |
| 52 | Здание электроцеха | г. Вуктыл | стены - кирпич и панели |  |  |  | 534,3 | 1033603,00 | 603638,64 |
| 53 | Очистные сооружения КОС-100 | п. Лемтыбож, ул. Печорская, д. 53 | пропускная способность 100 (м3/сут) |  |  |  | 213,2 | 1202934,08 | 0,00 |
| 54 | Скважина № 3 | п. Лемтыбож | длина 10 м, глубина 120 м, паспортный дебит 518,4 (м3/сут) |  |  |  |  | 123960,00 | 0,00 |
| 55 | Артезианская скважина № 2 | с. Дутово | глубина 120 м, паспортный дебит 578,4 (м3/сут) |  |  |  |  | 35347,62 | 0,00 |
| 56 | Артезианская скважина № 2а | с. Дутово | глубина 122 м, паспортный дебит 480 (м3/сут) |  |  |  |  | 395350,00 | 0,00 |
| 57 | Водонапорная башня, скважина № 1э | п. Кырта | глубина 75 м, паспортный дебит 259,2 (м3/сут) |  |  |  |  | 67632,02 | 0,00 |
| 58 | Водонапорная башня, скважина № 2108 | с. Подчерье | глубина 140 м, паспортный дебит 240 (м3/сут) |  |  |  |  | 66778,16 | 0,00 |
| 59 | Водонапорная башня, скважина № 1282 | с. Подчерье | глубина 150,9 м, паспортный дебит 69 (м3/сут) |  |  |  |  | 196760,50 | 0,00 |
| 60 | Водонапорная башня, скважина № 2э | п. Кырта | глубина 75 м, паспортный дебит 259 (м3/сут) |  |  |  | 37,2 | 51984,04 | 0,00 |
| 61 | Водозаборные колонки – 12 шт., в т.ч. 9 шт. 3 шт. | с. Подчерье п. Кырта |  |  |  |  |  | 68036,76 | 0,00 |
| 62 | Трасса водоснабжения | с. Дутово | протяженность 6800 м |  |  |  |  | 176120,00 | 0,00 |
| 63 | Насос ЭВЦ-5-65-100 | с. Дутово (скважина № 2) |  |  |  |  |  | 3533,00 | 0,00 |
| 64 | Насос погружной ЭВЦ-8-25-100 | с. Дутово (скважина № 2а) |  |  |  |  |  | 1994,52 | 0,00 |
| 65 | Насос ЭЦВ-5-65-100 | п. Усть - Соплеск |  |  |  |  |  | 2167,27 | 0,00 |
| 66 | Насос ЭЦВ-5-65-100 | с. Подчерье |  |  |  |  |  | 17861,74 | 7144,64 |
| 67 | Насос ЭЦВ-5-65-100 | с. Подчерье |  |  |  |  |  | 2615,73 | 0,00 |
| 68 | Сети водоснабжения | с. Подчерье | протяженность 1241 м пог. |  |  |  |  | 230988,45 | 0,00 |
| 69 | Воздуходувка | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 9985,00 | 0,00 |
| 70 | Таль электр.3.2 т. | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 15338,00 | 0,00 |
| 71 | Внутриплощадочные электросети, в том числе: | г. Вуктыл | протяженность, м |  |  |  |  | 51197,00 | 0,00 |
|  | кабель ТП ГОС-хлораторная |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель ТП ГОС-здание решеток |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель ТП ГОС- узел обезвоживания |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель ТП ГОС-ВЛ-6 кв. №1 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель ТП ГОС-ВЛ 6 кв.№15 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ ТП ГОС-ТП-12 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Напорная канализация, в том числе: | г. Вуктыл | протяженность, м |  |  |  |  | 26281331,00 | 25960905,00 |
|  | КНС-1-ГОС |  | 6072 |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС-1-КНС-2 |  | 1033 |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС-5-Кн-2 |  | 182 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Канализационные сети 2 мкрн., в том числе: | г. Вуктыл | протяженность, м |  |  |  |  | 52895,00 | 0,00 |
|  | 1КК-164-КК-168 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2КК-2-КК-193 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2КК-193-КК-206 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2КК-206-КК-211 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2КК-211-КК-260 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 КК-260-КК-280 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2КК-280-КК-285 |  | 177 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2КК-280-КК-287 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2КК-29-КК-31 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2КК-280-КК-303 |  | 195 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Канализационная сеть 1КК-207 до 1КК213 ввод в здание от 1КК213 до 1КК216 | г. Вуктыл, пр. Пионерский, д.13 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Электродвигатель 4 А 100S2УЗ | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 1856,00 | 0,00 |
| 76 | Электродвигатель 4 А 100S2УЗ | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 1856,00 | 0,00 |
| 77 | Кран балка | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 5457,00 | 0,00 |
| 78 | Кран балка | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 5457,00 | 0,00 |
| 79 | ТП-250 КВА «Н-очистные» | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 48037,00 | 0,00 |
| 80 | ТП 2-630 КНС-3 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 11034,00 | 0,00 |
| 81 | Станок сверл. НС-2 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 6125,00 | 0,00 |
| 82 | Станок заточный ЗЛ-631 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 1226,00 | 0,00 |
| 83 | Напорная канализация | п. Лемтыбож | Протяженность – 320 м |  |  |  |  | 34403,00 | 0,00 |
| 84 | Самотечная канализация | п. Лемтыбож | Протяженность – 680 м |  |  |  |  | 7064,00 | 0,00 |
| 85 | Водопровод | п. Лемтыбож | Протяженность – 2404 м |  |  |  |  | 35099,28 | 0,00 |
| 86 | Трактор ТДТ-55 А | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 16770,00 | 0,00 |
| 87 | Канализационные сети, в том числе: | г. Вуктыл | диаметр, мм |  |  | протяженность, м |  | 0,00 | 0,00 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл от 1КК32 до 1КК30 от 1КК29 до 1КК27 от 1КК16 до 1КК26 от 1КК23 до 1КК25 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл от 2КК16 до 2КК17 от 2КК12 до 2КК14 от 2КК34 до 2КК37 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл от 2КК260 до 2КК279 от 2КК274 до 2КК275 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл от 1КК44 до 1КК58 от 1КК53 до 1КК56 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл от 2КК120 до 2КК134 от 2КК122 до 2КК128 от 2КК123 до 2КК124 от 2КК125 до 2КК126 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл от 2КК71 до 2КК72 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл от 2КК104 до 2КК105 от 2КК104 до 2КК112 от 2КК62 до 2КК67 от 2КК108 до 2КК109 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл от 2КК233 до 2КК241 от 2КК234 до 2КК242 от 2КК245 до 2КК246 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница» от 2КК192 до 2КК325 от 2КК319 до 2КК340 от 2КК334 до 2КК333 от 2КК331 до 2КК329 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Администрация муниципального района «Вуктыл» от 2КК49 до 2КК102 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 1КК59 - 1КК70 |  | 300 |  |  | 107,1 |  |  |  |
|  | 1КК59 - 1КК68 |  | 100 |  |  | 33,6 |  |  |  |
|  | 1КК68 - ввод Пионерская, д.13 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК66 - 1КК67 |  | 100 |  |  | 33,6 |  |  |  |
|  | 1КК67 - ввод Пионерская, д.11 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК7 - 1КК7А |  | 150 |  |  | 9 |  |  |  |
|  | 1КК7А - ввод Пионерская, д.15 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 1КК7А - ввод Коммунистическая, д.1 |  | 100 |  |  | 19,9 |  |  |  |
|  | 1КК34 - ввод Коммунистическая, д.2 |  | 100 |  |  | 4,7 |  |  |  |
|  | 1КК35 - ввод Коммунистическая, д.3 |  | 100 |  |  | 5,6 |  |  |  |
|  | 1КК64 – 1КК60 |  | 100 |  |  | 62 |  |  |  |
|  | 1КК64 – ввод Пионерская, 7а |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК63 – ввод Пионерская, 7а |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК62 – ввод Пионерская, 7а |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК60 – ввод Пионерская, 7а |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК70 – 1КК74 |  | 100 |  |  | 33,6 |  |  |  |
|  | 1КК77 – 1КК75 |  | 100 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 1КК75 – ввод Пионерская, д.9 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК74 – ввод Пионерская, д.9 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК81 – ввод Пионерская, д. 7 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК82 – ввод Пионерская, д. 7 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК83 – ввод Пионерская, д. 7 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК84 – ввод Пионерская, д. 7 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК86 – ввод Пионерская, д.5 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК97 – 1КК101 |  | 150 |  |  | 57,1 |  |  |  |
|  | 1КК98 – ввод Пионерская, д. 3 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК99 – ввод Пионерская, д. 3 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК100 – ввод Пионерская, д. 3 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК101 – ввод Пионерская, д. 3 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК117 – 1КК131 |  | 150 |  |  | 323 |  |  |  |
|  | 1КК 131 – ввод Комсомольская, д. 7 |  | 100 |  |  | 8,2 |  |  |  |
|  | 1КК126 – ввод Комсомольская, д. 3 |  | 100 |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  | 1КК127 – ввод Комсомольская, д. 3 |  | 100 |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  | 1КК128 – ввод Комсомольская, д. 3 |  | 100 |  |  | 4,7 |  |  |  |
|  | 1КК129 – ввод Комсомольская, д. 3 |  | 100 |  |  | 4,9 |  |  |  |
|  | 1КК151 – ввод проезд Пионерский, д.5 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК152 – ввод проезд Пионерский, д.5 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК148 – 1КК147 |  | 150 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК148 – ввод проезд Пионерский, д.9 |  | 150 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК147 – ввод проезд Пионерский, д.9 |  | 150 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК149 – ввод проезд Пионерский, д.9 |  | 150 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК169 - ввод Пионерская, д.6 |  | 100 |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  | 1КК170 - ввод Пионерская, д.6 |  | 100 |  |  | 4,9 |  |  |  |
|  | 1КК211 – ввод проезд Пионерский, д.13 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК212 – ввод проезд Пионерский, д.13 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК172 - 1КК177 |  | 150 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 1КК175 - ввод в здание «Синега» |  | 100 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 1КК177 – ввод в здание «Синега» |  | 100 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 1КК235 - 1КК236 |  | 100 |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 1КК236 - ввод Пионерская, д. 17 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК237 - ввод Пионерская, д. 17 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК238 - ввод Пионерская, д. 17 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК239 - ввод Пионерская, д. 17 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК240 - ввод Пионерская, д. 19 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК2 - 1КК224 |  | 150 |  |  | 171,5 |  |  |  |
|  | 1КК224 – ввод в здание ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (бывшая гостиница «Вуктыл») |  | 100 |  |  | 5,3 |  |  |  |
|  | 4КК97 - ввод Пионерская, д. 26 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК88 - ввод в здание военкомата |  | 100 |  |  | 69 |  |  |  |
|  | 4КК88 - ввод Печорская, д. 18 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК93 - ввод Печорская, д.17 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК92 - ввод Печорская, д.16 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК91 - ввод Печорская, д. 15 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК84 - ввод Печорская, д.12 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК85 - ввод Печорская, д.12 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК86 - ввод Печорская, д.12 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК87 - ввод Печорская, д.12 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК76 - ввод Печорская, д. 20 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК77 - ввод Печорская, д. 20 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК78 - ввод Печорская, д. 20 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК79 - ввод Печорская, д. 20 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК45 - ввод Печорская, д. 22 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК46 - ввод Печорская, д. 22 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК47 - ввод Печорская, д. 22 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК48 - ввод Печорская, д. 22 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК49 - ввод Печорская, д. 6 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК66 - ввод Печорская, д. 6 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК67 - ввод Печорская, д. 6 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК22 - ввод Печорская, д.7 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК23 - ввод Печорская, д.7 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК24 - ввод Печорская, д.7 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК25 - ввод Печорская, д.7 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК12 - ввод Печорская, д. 10 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК13 - ввод Печорская, д. 10 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК14 - ввод Печорская, д. 10 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК15 - ввод Печорская, д. 10 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК16 - ввод Печорская, д. 9 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК17 - ввод Печорская, д. 9 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК18 - ввод Печорская, д. 9 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК19 - ввод Печорская, д. 9 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК34 - ввод Печорская, д. 11 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК35 - ввод Печорская, д. 11 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК36 - ввод Печорская, д. 11 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК37 - ввод Печорская, д. 11 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК38 - ввод Печорская, д. 13 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК39 - ввод Печорская, д. 13 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК40 - ввод Печорская, д. 13 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 4КК41 - ввод Печорская, д. 13 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК139 - 2КК140 |  | 100 |  |  | 14,3 |  |  |  |
|  | 2КК140 - ввод 60 лет Октября, д. 1 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК141 - ввод 60 лет Октября, д. 2 |  | 100 |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  | 2КК142 - ввод Газовиков, д. 1 |  | 100 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 2КК143 - ввод Газовиков, д. 1 |  | 100 |  |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 2КК144 - ввод Газовиков, д. 1 |  | 100 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 2КК145 - ввод Газовиков, д. 1 |  | 100 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 2КК146 - ввод Газовиков, д. 1 |  | 100 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2КК147 - ввод Газовиков, д. 1 |  | 100 |  |  | 6,4 |  |  |  |
|  | 2КК148 - ввод Газовиков, д. 1 |  | 100 |  |  | 5,8 |  |  |  |
|  | 2КК149 - ввод Газовиков, д. 1 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК151 - ввод Газовиков, д. 2 |  | 100 |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  | 2КК152 - ввод Газовиков, д. 2 |  | 100 |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  | 2КК155 - ввод 60 лет Октября, д. 4 |  | 100 |  |  | 4,4 |  |  |  |
|  | 2КК156 - ввод 60 лет Октября, д. 4 |  | 100 |  |  | 4,4 |  |  |  |
|  | 2КК157 - ввод 60 лет Октября, д. 4 |  | 100 |  |  | 4,7 |  |  |  |
|  | 2КК158 - ввод 60 лет Октября, д. 4 |  | 100 |  |  | 4,4 |  |  |  |
|  | 2КК83 - ввод 60 лет Октября, д. 3 |  | 100 |  |  | 9,2 |  |  |  |
|  | 2КК161 - ввод Газовиков, д. 3 |  | 100 |  |  | 7,3 |  |  |  |
|  | 2КК162 - ввод Газовиков, д. 3 |  | 100 |  |  | 7,4 |  |  |  |
|  | 2КК163 - ввод Газовиков, д. 3 |  | 100 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 2КК165 - ввод Газовиков, д. 3 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК166 - ввод Газовиков, д. 3 |  | 100 |  |  | 6,5 |  |  |  |
|  | 2КК167 - ввод Газовиков, д. 3 |  | 100 |  |  | 6,8 |  |  |  |
|  | 2КК168 - ввод Газовиков, д. 3 |  | 100 |  |  | 5,2 |  |  |  |
|  | 2КК169 - ввод Газовиков, д. 3 |  | 100 |  |  | 4,9 |  |  |  |
|  | 2КК345 - ввод Газовиков, д. 4 |  | 100 |  |  | 9 |  |  |  |
|  | 2КК346 - ввод Газовиков, д. 4 |  | 100 |  |  | 9 |  |  |  |
|  | 2КК341- ввод Газовиков, д. 5 |  | 100 |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  | 2КК342- ввод Газовиков, д. 5 |  | 100 |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  | 2КК343- ввод Газовиков, д. 5 |  | 100 |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  | 2КК183- ввод Газовиков, д. 6 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК184- ввод Газовиков, д. 6 |  | 100 |  |  | 6,4 |  |  |  |
|  | 2КК180 - 2КК180А |  | 100 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 2КК177 - ввод 60 лет Октября, д. 8 |  | 100 |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 2КК180А - ввод 60 лет Октября, д. 8А |  | 100 |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 2КК81 - ввод 60 лет Октября, д. 5 |  | 100 |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  | 2КК75 - ввод 60 лет Октября, д. 7 |  | 100 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 2КК70 - ввод 60 лет Октября, д. 9 |  | 100 |  |  | 11,1 |  |  |  |
|  | 2КК136 - ввод Комсомольская, д. 2 |  | 100 |  |  | 5,9 |  |  |  |
|  | 2КК137 - ввод Комсомольская, д. 2 |  | 100 |  |  | 4,1 |  |  |  |
|  | 2КК138 - ввод Комсомольская, д. 2 |  | 100 |  |  | 4,1 |  |  |  |
|  | 2КК139 - ввод Комсомольская, д. 2 |  | 100 |  |  | 4,6 |  |  |  |
|  | 2КК119 - ввод Комсомольская, д. 4 |  | 100 |  |  | 5,1 |  |  |  |
|  | 2КК120 - ввод Комсомольская, д. 4 |  | 100 |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  | 2КК135 - ввод Комсомольская, д. 4 |  | 100 |  |  | 5,4 |  |  |  |
|  | 2КК117 - ввод Комсомольская, д. 6 |  | 100 |  |  | 5,1 |  |  |  |
|  | 2КК118 - ввод Комсомольская, д. 6 |  | 100 |  |  | 4,9 |  |  |  |
|  | 2КК113 - ввод Комсомольская, д. 8 |  | 100 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 2КК114 - ввод Комсомольская, д. 8 |  | 100 |  |  | 5,7 |  |  |  |
|  | 2КК115 - ввод Комсомольская, д. 8 |  | 100 |  |  | 4,7 |  |  |  |
|  | 2КК90 - ввод Комсомольская, д. 12 |  | 100 |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  | 2КК91 - ввод Комсомольская, д. 12 |  | 100 |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  | 2КК92 - ввод Комсомольская, д. 12 |  | 100 |  |  | 5,3 |  |  |  |
|  | 2КК94 - ввод Комсомольская, д. 12 |  | 100 |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  | 2КК95 - ввод Комсомольская, д. 12 |  | 100 |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2КК96 - ввод Комсомольская, д. 12 |  | 100 |  |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2КК97 - ввод Комсомольская, д. 12 |  | 100 |  |  | 3,4 |  |  |  |
|  | 1КК38 - ввод Комсомольская, д. 13 |  | 100 |  |  | 9,4 |  |  |  |
|  | 1КК38 - ввод Комсомольская, д. 15 |  | 100 |  |  | 4,7 |  |  |  |
|  | 1КК39 - ввод Комсомольская, д. 9 |  | 100 |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  | 1КК40 - ввод Комсомольская, д. 9 |  | 100 |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  | 1КК41 - ввод Комсомольская, д. 9 |  | 100 |  |  | 4,7 |  |  |  |
|  | 1КК42 - ввод Комсомольская, д. 9 |  | 100 |  |  | 4,7 |  |  |  |
|  | 1КК43 - ввод Комсомольская, д. 9 |  | 100 |  |  | 4,7 |  |  |  |
|  | 1КК22 - ввод Комсомольская, д. 17 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 1КК20 - ввод Комсомольская, д. 19 |  | 100 |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 1КК19 - ввод Комсомольская, д. 21 |  | 100 |  |  | 8,2 |  |  |  |
|  | 2КК203 - ввод Комсомольская, д. 33 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК204 - ввод Комсомольская, д. 33 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК196 - ввод Комсомольская, д. 31 |  | 100 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 2КК199 - ввод Комсомольская, д. 31 |  | 100 |  |  | 10,5 |  |  |  |
|  | 2КК23 - ввод Коммунистическая, д. 16 |  | 100 |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | 2КК24 - ввод Коммунистическая, д. 16 |  | 100 |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | 2КК20 - ввод Коммунистическая, д. 14 |  | 100 |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | 2КК21 - ввод Коммунистическая, д. 14 |  | 100 |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | 2КК19 - ввод Коммунистическая, д. 12 |  | 100 |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2КК25 - ввод Коммунистическая, д. 12 |  | 100 |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2КК27 - ввод Коммунистическая, д. 10 |  | 100 |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 2КК28 - ввод Коммунистическая, д. 10 |  | 100 |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  | 2КК6 - ввод Коммунистическая, д. 13 |  | 100 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 2КК7 - ввод Коммунистическая, д. 13 |  | 100 |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  | 2КК8 - ввод Коммунистическая, д. 13 |  | 100 |  |  | 4,1 |  |  |  |
|  | 2КК9 - ввод Коммунистическая, д. 13 |  | 100 |  |  | 3,7 |  |  |  |
|  | 2КК10 - ввод Коммунистическая, д. 13 |  | 100 |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2КК11 - ввод Коммунистическая, д. 13 |  | 100 |  |  | 3,7 |  |  |  |
|  | 2КК208 - ввод Комсомольская, д. 29 |  | 100 |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  | 2КК209 - ввод Комсомольская, д. 29 |  | 100 |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  | 2КК210 - ввод Комсомольская, д. 29 |  | 100 |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  | 2КК39 - ввод Комсомольская, д. 27 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК41 - ввод Комсомольская, д. 27 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК42 - ввод Комсомольская, д. 27 |  | 100 |  |  | 5,6 |  |  |  |
|  | 2КК223 - ввод Комсомольская, д. 24 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК224 - ввод Комсомольская, д. 24 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК225 - ввод Комсомольская, д. 24 |  | 100 |  |  | 4,1 |  |  |  |
|  | 2КК226 - ввод Комсомольская, д. 24 |  | 100 |  |  | 3,7 |  |  |  |
|  | 2КК231 - ввод Комсомольская, д. 22 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК248 - ввод Комсомольская, д. 22 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК58 - ввод Комсомольская, д. 20 |  | 100 |  |  | 9,8 |  |  |  |
|  | 2КК251 - ввод Комсомольская, д. 20 |  | 100 |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | 2КК45 - ввод Комсомольская, д. 25 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК46 - ввод Комсомольская, д. 25 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК47 - ввод Комсомольская, д. 25 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК48 - ввод Комсомольская, д. 25 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК30 - ввод Коммунистическая, д. 9 |  | 100 |  |  | 2,4 |  |  |  |
|  | 2КК254 - ввод Комсомольская, д. 18 |  | 100 |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | 2КК61 – ввод 60 лет Октября, д. 13 |  | 100 |  |  | 4,1 |  |  |  |
|  | 2КК258 – ввод 60 лет Октября, д. 11 |  | 100 |  |  | 5,2 |  |  |  |
|  | 2КК252 – 2КК253 |  | 100 |  |  | 28,7 |  |  |  |
|  | 2КК253 - ввод Комсомольская, д. 17 |  | 100 |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  | 2КК293 – ввод 60 лет Октября, д. 19 |  | 100 |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2КК294 – ввод 60 лет Октября, д. 19 |  | 100 |  |  | 1,3 |  |  |  |
|  | 2КК295 – ввод 60 лет Октября, д. 19 |  | 100 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 2КК296 – ввод 60 лет Октября, д. 19 |  | 100 |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  | 2КК297 – ввод 60 лет Октября, д. 19 |  | 100 |  |  | 1,1 |  |  |  |
|  | 2КК298 – ввод 60 лет Октября, д. 19 |  | 100 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2КК299 – ввод 60 лет Октября, д. 19 |  | 100 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2КК300 – ввод 60 лет Октября, д. 19 |  | 100 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2КК301 – ввод 60 лет Октября, д. 19 |  | 100 |  |  | 3,7 |  |  |  |
|  | 2КК302 – ввод 60 лет Октября, д. 19 |  | 100 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 2КК213 – ввод 60 лет Октября, д. 21 |  | 100 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 2КК214 – ввод 60 лет Октября, д. 21 |  | 100 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 2КК215 – ввод 60 лет Октября, д. 21 |  | 100 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 2КК216 – ввод 60 лет Октября, д. 21 |  | 100 |  |  | 3,3 |  |  |  |
|  | 2КК217 – ввод 60 лет Октября, д. 21 |  | 100 |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | 2КК218 – ввод 60 лет Октября, д. 21 |  | 100 |  |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 2КК218А – ввод 60 лет Октября, д. 21 |  | 100 |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  | 2КК220 – ввод 60 лет Октября, д. 21 |  | 100 |  |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 2КК221 – ввод 60 лет Октября, д. 21 |  | 100 |  |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2КК281 - 2КК281А |  | 100 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 2КК281А - ввод 60 лет Октября, д. 22 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК285 – ввод 60 лет Октября, д. 24 |  | 100 |  |  | 6,8 |  |  |  |
|  | 2КК287 – ввод 60 лет Октября, д. 20 |  | 100 |  |  | 8,6 |  |  |  |
|  | 3КК61 - ввод Таежная, д. 6 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 3КК62 - ввод Таежная, д. 6 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 3КК40 - ввод Таежная, д. 3 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 3КК41 - ввод Таежная, д. 3 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 3КК42 - ввод Таежная, д. 3 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 3КК43 - ввод Таежная, д. 3 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 3КК49 - ввод Таежная, д. 5 |  | 100 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 3КК50 - ввод Таежная, д. 5 |  | 100 |  |  | 5,3 |  |  |  |
|  | 3КК51 - ввод Таежная, д. 5 |  | 100 |  |  | 5,6 |  |  |  |
|  | 3КК52 - ввод Таежная, д. 5 |  | 100 |  |  | 5,2 |  |  |  |
|  | 3КК53 - ввод Таежная, д. 7 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 3КК54 - ввод Таежная, д. 7 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 3КК55 - ввод Таежная, д. 7 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 3КК56 - ввод Таежная, д. 7 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 3КК29 - ввод Таежная, д. 1 |  | 100 |  |  | 5,6 |  |  |  |
|  | 3КК30 - ввод Таежная, д. 1 |  | 100 |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  | 3КК31 - ввод Таежная, д. 1 |  | 100 |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  | 3КК32 - ввод Таежная, д. 1 |  | 100 |  |  | 5,8 |  |  |  |
|  | 3КК33 - ввод Таежная, д. 1А |  | 100 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 3КК34 - ввод Таежная, д. 1А |  | 100 |  |  | 5,7 |  |  |  |
|  | 3КК35 - ввод Таежная, д. 1А |  | 100 |  |  | 7,2 |  |  |  |
|  | 3КК57 - ввод Таежная, д. 1Б |  | 100 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 3КК58 - ввод Таежная, д. 1Б |  | 100 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1КК121 – ввод Комсомольская, д. 1 |  | 100 |  |  | 15,8 |  |  |  |
|  | 1КК122 – ввод Комсомольская, д. 1 |  | 100 |  |  | 17 |  |  |  |
|  | 1КК123 – ввод Комсомольская, д. 1 |  | 100 |  |  | 13,4 |  |  |  |
|  | 1КК125 – ввод Комсомольская, д. 1 |  | 100 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 1КК86 – ввод Комсомольская, д. 5 |  | 100 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 1КК132 – 1КК133 |  | 150 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 1КК132 – ввод Пионерская, д. 1А |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 1КК133 – ввод Пионерская, д. 1А |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК303 – 2КК313 |  | 150 |  |  | 22 |  |  |  |
|  | 2КК313 – ввод Таежная, д. 2 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК312 – ввод Таежная, д. 2 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК311 – ввод Таежная, д. 2 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК308 – ввод Таежная, д. 2 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК305 – ввод Таежная, д. 2 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК305 – 2КК306 |  | 100 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 2КК305 – 2КК307 |  | 100 |  |  | 22 |  |  |  |
|  | 2КК306 – ввод Таежная, д. 2 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК307 – ввод Таежная, д. 2 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 1КК137-1КК138 |  | 100 |  |  | 35 |  |  |  |
|  | 1КК138 – ввод пр. Пионерский, д. 3 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 1КК140 – ввод пр. Пионерский, д. 3 |  | 100 |  |  | 23 |  |  |  |
|  | 2КК279 - ввод в здание спортзала МБОУДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл, Таежная, 4 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК14 – ввод в здание МБО «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 2КК17 - ввод в здание МБО «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | 2КК32 - ввод в здание МБО «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 22,7 |  |  |  |
|  | 2КК35 - ввод в здание МБО «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК37 - ввод в здание МБОДОД «ЦВР» г. Вуктыл (станция юннатов) |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК102 - ввод в гараж администрация МР «Вуктыл» |  | 100 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 2КК89 - ввод в здание администрации МР «Вуктыл» |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК100 - ввод в здание администрации МР «Вуктыл» |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК101 - ввод в здание администрации МР «Вуктыл» |  | 100 |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  | 1КК14 - ввод в здание МБО «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК24 - ввод в здание МБО «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 6,15 |  |  |  |
|  | 1КК25 - ввод в здание МБО «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 6,15 |  |  |  |
|  | 1КК26 - ввод в здание МБО «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 7,5 |  |  |  |
|  | 1КК27 - ввод в здание МБО «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 1КК28 - ввод в здание МБО «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 1КК30 - ввод в здание МБО «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 1КК31 - ввод в здание МБО «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК37 – ввод в здание лыжной базы (в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл) |  | 100 |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 1КК55 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК56 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1КК58 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК124 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК126 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК128 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК129 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК134 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК65 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 2КК67 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК105 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК109 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК112 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК105 - 2КК107 |  | 100 |  |  | 28 |  |  |  |
|  | 2КК107 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК72 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2КК235 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК239 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК241 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК242 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК243 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК246 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК247 - ввод в здание МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК320 - ввод в здание ГБУЗ РК «ВЦРБ» (стационар) |  | 100 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2КК325 - ввод в здание ГБУЗ РК «ВЦРБ» (стационар) |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК326 - ввод в здание ГБУЗ РК «ВЦРБ» (поликлиника) |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК327 - ввод в здание ГБУЗ РК «ВЦРБ» (поликлиника) |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК328 - ввод в здание ГБУЗ РК «ВЦРБ» (поликлиника) |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК332 - ввод в здание ГБУЗ РК «ВЦРБ» (поликлиника) |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК336 - ввод в здание ГБУЗ РК «ВЦРБ» (поликлиника) |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК337 - ввод в здание ГБУЗ РК «ВЦРБ» (поликлиника) |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК340 - ввод в здание ГБУЗ РК «ВЦРБ» (поликлиника) |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК333, 2КК334 - ввод в здание ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г.Ухте (район ГБУЗ РК «ВЦРБ») |  | 100 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 2КК275 – ввод в здание гаража (в районе МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл по ул. Таежная, д.4) |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 2КК50 - 2КК56 |  | 150 |  |  | 240 |  |  |  |
|  | 2КК54 - ввод в здание РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» по ул. Комсомольская, д.23 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2КК55 - ввод в здание РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» по ул. Комсомольская, д.23 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2КК56 - ввод в здание РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» по ул. Комсомольская, д.23 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 4КК57 – до ввода в здание ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (ул. Печорская, 2) |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 1К185 - ввод в здание бани по ул. Пионерская, д. 4Б |  | 100 |  |  | 37 |  |  |  |
|  | 1К190 - ввод в здание бани по ул. Пионерская, д. 4Б |  | 100 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 1К191 - ввод в здание бани по ул. Пионерская, д. 4Б |  | 100 |  |  | 13,5 |  |  |  |
|  | 1К192 - ввод в здание бани по ул. Пионерская, д. 4Б |  | 100 |  |  | 13,5 |  |  |  |
| 88 | Сети холодного водоснабжения, в том числе: | г. Вуктыл | диаметр, мм |  |  | протяженность, м |  | 0,00 | 0,00 |
|  | от ТК-42 до ввода в здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, по ул. Коммунистическая, д.11 |  | 100 |  |  | 87,5 |  |  |  |
|  | от ТК-41 до ТК-41А (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл) |  | 50 |  |  | 61 |  |  |  |
|  | от ТК-41А до ввода в здание МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл по ул. Комсомольская, д. 29А (район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл) |  | 50 |  |  | 46 |  |  |  |
|  | от ТК-64 – ТК-65 до ввода в здание МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл, по ул. Таежная, д. 4 |  | 100 |  |  | 114 |  |  |  |
|  | от ТК-65 до ввода в здание спортзала МБОУДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл, по ул. Таежная, д. 4 |  | 50 |  |  | 61 |  |  |  |
|  | от ВК-44 до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, по ул. 60 лет Октября, д. 15 |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, по ул. Комсомольская, д. 16 |  | 100 |  |  | 81 |  |  |  |
|  | от ТК-14 до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл, по ул. Комсомольская, д. 2а |  | 108 |  |  | 99,7 |  |  |  |
|  | от ТК-33А до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, по ул. Комсомольская, д. 11 |  | 100 |  |  | 38 |  |  |  |
|  | от ТК-44А до ввода в здание МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, по ул. Комсомольская, д. 26 |  | 100 |  |  | 154 |  |  |  |
|  | от ТК-50 до ввода в здание администрации муниципального района «Вуктыл», по ул. Комсомольская, д. 14 |  | 100 |  |  | 11 |  |  |  |
|  | от ТК-50 до ввода в здание гаража администрации муниципального района «Вуктыл», по ул. Комсомольская, д. 14 |  | 50 |  |  | 80 |  |  |  |
|  | от ТК-63 до ТК-6А (ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница») |  | 100 |  |  | 68 |  |  |  |
|  | от ТК-6А до ввода в здание больничного корпуса ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница», по ул. Газовиков, д. 7 |  | 100 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | от ТК-6А до ТК-6 (ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница») |  | 100 |  |  | 63 |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ввода в здание терапевтического корпуса ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница», по ул. Газовиков, д. 7 |  | 100 |  |  | 47 |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ТК-5 (ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница») |  | 150 |  |  | 113 |  |  |  |
|  | ответвление от магистрали до здания церкви |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | от ТК-19А до ввода в здание гаража (в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл) |  | 32 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | от ТК-35А до ввода в здание лыжной базы (в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл) |  | 50 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | ответвление в доме №1 по ул. Пионерская, до ввода в здание по ул. Пионерская, д.1а |  | 150 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ввода в здание общежития, пр. Пионерский, д.3 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ввода в здание ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г.Ухте (район ГБУЗ РК «ВЦРБ») |  | 50 |  |  | 9,6 |  |  |  |
|  | ответвление от магистрали до ввода в здание хозяйственного корпуса ГБУЗ РК «ВЦРБ» |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  | от ТК-24 до ввода в здание РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» по ул. Комсомольская, д.23 |  | 100 |  |  | 19,2 |  |  |  |
|  | от ТК-40А до ввода в здание ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (бывшая гостиница «Вуктыл») |  | 50 |  |  | 67 |  |  |  |
|  | от здания МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл г.Вуктыл по ул. Таежная, д.4 до ввода в здание гаража |  | 50 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | от пересечение магистрали холодного водоснабжения в районе КНС-3 (в сторону аэропорта) до ВК |  | 150 |  |  | 3000 |  |  |  |
|  | от ТК-92 до ВК аэропорт |  | 150 |  |  | 1500 |  |  |  |
|  | от ТК-66 до выхода по ул. Таёжная, д.3 |  | 100 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | от ТК-63 до ввода в здание «Профилакторий» по ул. Таежная, д.2 |  | 100 |  |  | 40 |  |  |  |
|  | от ВК-51 до фонтана |  | 100 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | ответвление от магистрали до ПГ-31 |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | от ВК-34 до ВК-35 (ПГ-45) |  | 200 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | от ВК-3 до ВК-30, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВК-3 до ВК-2 |  | 200 |  |  | 22 |  |  |  |
|  | ВК-3 до ВК-5 |  | 200 |  |  | 65 |  |  |  |
|  | ВК-5 до ВК-6 |  | 300 |  |  | 221 |  |  |  |
|  | ВК-6 до ВК-7 |  | 300 |  |  | 150 |  |  |  |
|  | ВК-7 до ВК-8 |  | 300 |  |  | 77 |  |  |  |
|  | ВК-8 до ВК-41 |  | 300 |  |  | 164 |  |  |  |
|  | ВК-41 до ВК-33 |  | 300 |  |  | 47 |  |  |  |
|  | ВК-33 до ВК-30 |  | 300 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | от ВК-30 до ВК-64 |  | 300 |  |  | 128 |  |  |  |
|  | от ВК-64 до ВК-65 |  | 300 |  |  | 77 |  |  |  |
|  | от ВК-65 до ВК-27 |  | 300 |  |  | 260 |  |  |  |
|  | от ВК-27 до ВК-26 |  | 300 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | от ВК-26 до поворота на п. Юбилейный |  | 300 |  |  | 1500 |  |  |  |
|  | от поворота на п. Юбилейный до п. Юбилейный |  | 300 |  |  | 1500 |  |  |  |
|  | от ВК-27 до ВК-168 |  | 150 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | от ВК-3 до ТК-74 |  | 150 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | от ВК-2 до ВК-1 |  | 150 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | от ВК-1 до ТК-74 |  | 150 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | от ТК-74 до ТК-76 |  | 150 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | ответвление от магистрали до ввода в здание ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (ул. Печорская, 2) |  | 100 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | от ТК-79 до ТК-78 |  | 100 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Аэропорт (внутриплощадочные сети холодного водоснабжения) |  | 150 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | от ВК-8 до ВК-12 |  | 150 |  |  | 194 |  |  |  |
|  | от ВК-8 до ВК-14 |  | 150 |  |  | 1500 |  |  |  |
|  | от ВК-24 до ВК-65А |  | 150 |  |  | 800 |  |  |  |
|  | от ВК-16 до ВК-24 |  | 150 |  |  | 1500 |  |  |  |
|  | от ВК-65 до ответвления на здание ПФ «Вуктылгазгеофизика» |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  | от ВК-24 до ответвления на здание ПФ «Вуктылгазгеофизика» |  | 150 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | от ВК-16 до ввода в здание ДКВР |  | 150 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | ответвление от магистрали до ввода в здание военкомата |  | 50 |  |  | 7 |  |  |  |
| 89 | Скважина № 4 | Республика Коми, Муниципальный район Вуктыл, в границе сельского поселения Подчерье, район квартала № 20 Подчерского лесничества ГУ Национальный парк «Югыд ва» | Год постройки 1984, глубина скважины 70 м |  |  |  |  | 49100,00 | 0,00 |
| 90 | Скважина № 10 | Республика Коми, Муниципальный район Вуктыл, в границе сельского поселения Подчерье, район квартала № 20 Подчерского лесничества ГУ Национальный парк «Югыд ва» | Год постройки 1984, глубина скважины 70 м |  |  |  |  | 49100,00 | 0,00 |
| 91 | Скважина № 11 | Республика Коми, Муниципальный район Вуктыл, в границе сельского поселения Подчерье, район квартала № 20 Подчерского лесничества ГУ Национальный парк «Югыд ва» | Год постройки 1987, глубина скважины 55 м |  |  |  |  | 38500,00 | 0,00 |
| 92 | Скважина № 15 | Республика Коми, Муниципальный район Вуктыл, в границе сельского поселения Подчерье, район квартала № 20 Подчерского лесничества ГУ Национальный парк «Югыд ва» | Год постройки 1984, глубина скважины 70 м |  |  |  |  | 73600,00 | 0,00 |
| 93 | Скважина № 18 | Республика Коми, Муниципальный район Вуктыл, в границе сельского поселения Подчерье, район квартала № 20 Подчерского лесничества ГУ Национальный парк «Югыд ва» | Год постройки 1984, глубина скважины 70 м |  |  |  |  | 49100,00 | 0,00 |
| 94 | Скважина № 19 | Республика Коми, Муниципальный район Вуктыл, в границе сельского поселения Подчерье, район квартала № 20 Подчерского лесничества ГУ Национальный парк «Югыд ва» | Год постройки 1987, глубина скважины 70 м |  |  |  |  | 49100,00 | 0,00 |
| 95 | Скважина № 23 | Республика Коми, Муниципальный район Вуктыл, в границе сельского поселения Подчерье, район квартала № 20 Подчерского лесничества ГУ Национальный парк «Югыд ва» | Год постройки 1984, глубина скважины 70 м |  |  |  |  | 73600 | 0,00 |
| 96 | Водопровод | г. Вуктыл | участки: тепловая камера-2 – ул. Комсомольская, д. 1 – 213 м; ул. Комсомольская, д. 1 – тепловая камера-10 – 260 м; тепловая камера-7А – тепловая камера-68 – 33 м; тепловая камера-7А – ул. Пионерская, д. 11 – 330 м; ул. Пионерская, д.11 – ул. Пионерская, д. 15 – 133 м; ввод ул. Пионерская, д. 7А – 47м; ул. Комсомольская, д. 1 – тепловая камера-9 – 95 м; тепловая камера-9 – ул. Комсомольская, д. 3; тепловая камера-9 – ул. Комсомольская, д. 5 – 60 м; тепловая камера-10 – ул. Комсомольская, д. 7 – 20 м; тепловая камера-10 – ул. Комсомольская, д. 9 – 10 м; тепловая камера-10 – тепловая камера-24 – 411 м; магистраль – ул. Комсомольская, д.15 – 22 м; ввод ул. Комсомольская, 17 – 6 м; ул. Комсомольская, д. 15 – тепловая камера-21 – 230 м; тепловая камера-21 – ул. Комсомольская, д. 19 – 36 м; тепловая камера-20 – тепловая камера-36 – 110 м; тепловая камера-36 – тепловая камера-33А – 238 м; тепловая камера-36 – ул. Коммунистическая, д. 1 – 46 м; тепловая камера-37 – ул. Коммунистическая, д. 2 – 25 м; тепловая камера-34 – ул. Коммунистическая, д. 3 – 15 м; водяной колодец-51 – водяной колодец-55 – 787 м; водяной колодец-55 – ул. Пионерская, д. 22 – 85 м; водяной колодец-55 – тепловая камера-40А – 25 м; ввод канализационная насосная станция-1 – 23 м |  |  |  | 3272 | 571000,00 | 0,00 |
| 97 | Водопроводные сети | г. Вуктыл | участки: ул. Комсомольская, д. 13 – ул. Комсомольская, д. 15 – 105 м; тепловая камера-16 – 60 лет Октября, д. 1 – 16 м; ул. 60 лет Октября, д. 7 – 60 лет Октября, д. 9 – 123 м; тепловая камера-21 – ул. Комсомольская, д. 21 – 50 м; тепловая камера-21 – ул. Коммунистическая, д. 5 – 15 м; тепловая камера-25А – тепловая камера-53 – 191 м; тепловая камера-53 – ул. Коммунистическая, д. 10 – 12 м; тепловая камера-53 – тепловая камера-54 – 80 м; тепловая камера-54 – ул. Коммунистическая, д. 12 – 12 м; тепловая камера-55 – ул. Коммунистическая, д. 16 – 82 м |  |  |  | 686 | 63200,00 | 0,00 |
| 98 | Сети водоснабжения 1, 2 микрорайон | г. Вуктыл | участки: тепловая камера-11 – ул. Комсомольская, д. 12 – 176 м; ул. Комсомольская, д. 12 – тепловая камера-50 – 40 м; тепловая камера-11 – тепловая камера-17Б – 502 м; тепловая камера-17Б – водяной колодец-44 – 280 м; тепловая камера-12 - тепловая камера-13 – 102 м; тепловая камера-13 – ул. Комсомольская, д. 8 – 16 м; тепловая камера-14 – ул. Комсомольская, д. 4 – 18 м; тепловая камера-15 – ул. Комсомольская, д. 2 – 17 м; тепловая камера-17 – 60 лет Октября, д. 3 – 16 м |  |  |  | 1167 | 203700,00 | 0,00 |
| 99 | Водопровод к бане и хлебозаводу | г. Вуктыл | участки: водяной колодец-30 – водяной колодец-31 – 30 м; водяной колодец-31 – баня – 50 м |  |  |  | 80 | 9200,00 | 0,00 |
| 100 | КЛ 6 кв Водовода 1 подъем | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 1658500,00 | 0,00 |
| 101 | Задвижка ДУ 500 РУ - 25 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 |
| 102 | Задвижка ДУ 500 РУ - 25 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 |
| 103 | Задвижка ДУ 500 РУ - 25 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 10800,00 | 0,00 |
| 104 | Задвижка ДУ 500 РУ - 25 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 10800,00 | 0,00 |
| 105 | КТП – 250 КВА водопровод 1 подъем | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 67000,00 | 0,00 |
| 106 | Насос ЭЦВ 10-63-110 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 18400,00 | 0,00 |
| 107 | Насос ЭЦВ 10-63-110 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 5800,00 | 0,00 |
| 108 | Насос ЭЦВ 10-63-150 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 6100,00 | 0,00 |
| 109 | Насос ЭЦВ 10-63-150 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 6100,00 | 0,00 |
| 110 | Насос ЭЦВ 10-63-150 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 6100,00 | 0,00 |
| 111 | Насос ЭЦВ 10-63-110 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 21500,00 | 0,00 |
| 112 | Насос ЭЦВ 10-63-110 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 21500,00 | 0,00 |
| 113 | Насосный агрегат Х50-32-125 | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 27200,00 | 0,00 |
| 114 | ТП-250 КВА водонасосного 1-го подъема | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 79900,00 | 0,00 |
| 115 | Установка аквахлор 500 (водонасосная 2-го подъема) | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 98900,00 | 0,00 |
| 116 | Электростанция БЭС-630 (1 подъем) | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 67400,00 | 0,00 |
| 117 | Электростанция АСДА-200Т/400 (1 подъем) | г. Вуктыл |  |  |  |  |  | 1152900,00 | 0,00 |