ПРОТОКОЛ № 10
заседания Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к отопительному сезону 2019-2020 годов

г. Вуктыл 09 сентября 2019 года
        14:15 часов

Председательствующий:
Постельга С.А.	- заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл», заместитель начальника Штаба
Члены Штаба: / Геревич М. В. / Добровольский П.В. / Кулемалина О. И. / Федоренко Н.В. / Якуба Н. Н. / Приглашенные:	- заведующий сектором по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл» / - директор ООО «Аквасервис» / - старший инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» / - начальник Государственной жилищной инспекции по городу Вуктыл / - руководитель МБУ «Локомотив»
Азарнов В. Д. / Зырянова И. М.	- директор ООО «Управляющая компания «Кедр», председатель Правления ТСЖ «Развитие», представитель ТСЖ «Библиотека» / - заведующий Службой Общественной приемной Главы Республики Коми по г. Вуктылу Государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми»

Повестка дня

1. О ходе исполнения протокола заседания Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического комплекса городского округа «Вуктыл» к отопительному сезону 2019-2020 годов № 09 от 29.08.2019.

Докладчики:
Азарнов В. Д. - директор ООО «Управляющая компания «Кедр», председатель Правления ТСЖ «Развитие», представитель ТСЖ «Библиотека»
Добровольский П.В. – директор ООО «Аквасервис»
Якуба Н. Н. - руководитель МБУ «Локомотив»

2. Рассмотрение плана подготовки объектов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» к сезонной эксплуатации 2019 - 2020 годов, включенных в Комплексный план по подготовке жилищно - коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов.

Докладчики:
Азарнов В. Д. - директор ООО «Управляющая компания «Кедр», председатель Правления ТСЖ «Развитие», представитель ТСЖ «Библиотека»
Добровольский П.В. – директор ООО «Аквасервис»
Якуба Н. Н. - руководитель МБУ «Локомотив»

3. О ситуации по задолженности ООО «Аквасервис» за потребленный газ, проводимой работе по снижению данной задолженности.
        Докладчики:
Добровольский П.В. - директор ООО «Аквасервис».

4. О результатах работы организаций жилищно-коммунального хозяйства по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальных услуг.
Докладчики:
Азарнов В. Д. - Азарнов В. Д. - директор ООО «Управляющая компания «Кедр», председатель Правления ТСЖ «Развитие», представитель ТСЖ «Библиотека»
Добровольский П.В. – директор ООО «Аквасервис»

5. Разное

РЕШЕНИЯ:
1. По первому вопросу: «О ходе исполнения протокола заседания Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического комплекса городского округа «Вуктыл» к отопительному сезону 2019-2020 годов № 09 от 29.08.2019»
1.1. Информацию об исполнении поручений по протоколу заседания Штаба от 29.08.2019 № 09 принять к сведению.
1.2. ООО «Аквасервис»:
- продолжить работу по установке общедомовых приборов учета энергопотребления (тепло-, водоснабжение) в многоквартирных домах городского округа «Вуктыл» согласно решению Арбитражного суда Республики Коми.
Срок исполнения по решению Вуктыльского городского суда до 30 декабря 2019 года.
1.3. ООО «Аквасервис» предоставить копию договора по поставке топлива (дров). Срок исполнения - к следующему заседанию Штаба.
1.4. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья отключить все установленные насосы в многоквартирных домах в период с 02.09.2019 по 15.09.2019.
       1.5. ООО «Аквасервис» совместно с управляющими организациями, товариществами собственников жилья провести проверки по давлению в трубопроводах и опломбировке имеющихся насосов. Срок исполнения - до 13 сентября 2019 года. Результаты проверок оформить соответствующими актами.
       Итоговое совещание по данному вопросу провести 17.09.2019 в 14 час. 15 мин. при заместителе руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Постельга С. А.
1.6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» на контроль отключение насосов в многоквартирных домах в период с 02.09.2019 по 15.09.2019.
2. По второму вопросу «Рассмотрение плана подготовки объектов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» к сезонной эксплуатации 2019 - 2020 годов, включенных в Комплексный план по подготовке жилищно - коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов».
   2.1. Информацию и сведения управляющих организаций, товариществ собственников жилья, ресурсоснабжающей организации ООО «Аквасервис» о выполнении плана подготовки подведомственных объектов к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов принять к сведению.
   2.2. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, ресурсоснабжающей организации ООО «Аквасервис» предоставить информацию, в части касающейся, о готовности подведомственных объектов к сезонной эксплуатации 2019-2020 годов. Срок исполнения - к следующему заседанию Штаба.
  2.3. Обратить внимание управляющих организаций, товариществ собственников жилья, ресурсоснабжающей организации ООО «Аквасервис» на предоставление требуемых сведений подготовки подведомственных объектов к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов в установленные сроки.
     2.4. ТСЖ «Пионерская 3», ТСЖ «Комсомольская 12», ТСЖ «Старожил», «ТСЖ «Квадрат», ООО «Вуктылжилинвест» предоставить акты готовности многоквартирных домов к сезонной эксплуатации 2019-2020 годов. Срок исполнения - к 16-00 часам 10 сентября 2019 года.
   2.5. ООО «Аквасервис» предоставить копию договора по поставке топлива (дров). Срок исполнения - к следующему заседанию Штаба.
    2.6. ООО «Аквасервис» предоставить прейскурант цен на отдельные виды услуг, оказываемых предприятием, в том числе на промывку трубопроводов. Срок исполнения — 11.09.2019.
       2.7. Отделу жилищно — коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл», отделу по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» на контроль в соответствии с протоколом заседания Штаба по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов № 3 от 11.07.2019:
     - исполнение ресурсоснабжающими организациями сроков начала и завершения ремонтных работ в соответствии с графиками синхронизации работ на сетях и объектах коммунального и энергетического назначения, с завершением работ, обеспечивающих начало осенне-зимнего периода, не позднее 27 сентября 2019 года.
     - подготовка и выдача паспортов готовности к отопительному периоду объектов муниципальной собственности, предприятий, организаций. Срок исполнения - до 15 сентября 2019 года.
    - актуализировать схемы теплоснабжения и водоснабжения городского округа «Вуктыл». Срок исполнения - до 01 октября 2019 года.
    - завершить работу по оформлению права собственности на 25 коммунальных объектах. Срок исполнения - до 01 октября 2019 года.
   - провести определенные законодательством конкурсные процедуры на право эксплуатации муниципальных коммунальных объектов и сетей, расположенных в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл». Срок исполнения - до 01 октября 2019 года.
     - по результатам проведенного конкурса заключить договор на аренду коммунальных объектов и сетей городского округа «Вуктыл».Срок исполнения - до 01 октября 2019 года.
   2.8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» совместно с ООО «Аквасервис» разработать схему обеспечения аварийным топливом газовой котельной в селе Дутово, в соответствии с протоколом заседания Штаба по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов № 3 от 11.07.2019. Срок исполнения - до 01 октября 2019 года.

    3. По третьему вопросу: «О ситуации по задолженности ООО «Аквасервис» за потребленный газ, проводимой работе по снижению данной задолженности».
      3.1. Информацию ООО «Аквасервис» о ситуации с наличием задолженности ООО «Аквасервис» за потребленный газ, проводимой работе по снижению данной задолженности принять к сведению.
    3.2. ООО «Аквасервис» активизировать претензионную работу по взысканию задолженности населения по коммунальным услугам в целях уменьшения задолженности за потребленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Ухта». Информацию (отчет) о проделанной работе предоставить к следующему заседанию Штаба.

     4. По четвертому вопросу: «О результатах работы организаций жилищно -коммунального хозяйства по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги».
4.1. Информацию о результатах работы по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги принять к сведению.
  4.2. Рекомендовать управляющим организациям и товариществам собственников жилья активизировать работу с должниками по жилищно-коммунальным услугам. Информацию (отчет) о проделанной работе и планируемых мерах по взысканию задолженности за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги предоставить к следующему заседанию Штаба.

       5. По пятому вопросу: «Разное».
   5.1. Отметить неявку членов Штаба на заседание по подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к отопительному сезону 2019-2020 годов:
  5.2. Следующее заседание Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к отопительному сезону 2019-2020 годов состоится 19 сентября 2019 года в 14 час.15 мин.

Председательствующий,
Заместитель руководителя
администрации городского округа «Вуктыл» С. А. Постельга